## naslov
TROŠKOVNIK
GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
GRAĐEVINA: |  | ZATVARANJE LOĐE TREĆEG KATA
POSLOVNE ZGRADE HZMO-a I HZZO-a U RIJECI
Slogin kula 1
NARUČITELJ: |  | HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
A.Mihanovića 3, 10000 Zagreb
RAZINA OBRADE: |  | GLAVNI PROJEKT
STRUKOVNA ODREDNICA: |  | ARHITEKTONSKI PROJEKT
BROJ PROJEKTA: |  | 23/24
Z.O.P.: |  | HZMO24
PROJEKTANTICA: |  | m.sc. MAJA MATULJA KOS dipl.ing.arh.
GLAVNA PROJEKTANTICA: |  | m.sc. MAJA MATULJA KOS dipl.ing.arh.
Rijeka, studeni 2024.
OPĆI UVJETI ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
1. | Sve radove potrebno je izvesti u potpunosti prema projektu, troškovniku, svim važećim
tehničkim propisima, hrvatskim normama odnosno usvojenim međunarodnim normama,
uputama proizvođača opreme, odredbama ugovora o nabavi radova, nacionalnim propisima
te pravilima struke.
2. | Dinamika izvođenja radova mora se prilagoditi roku za završetak radova, odnosno izvođač će
naručitelju predati "dinamički plan izvođenja radova" po potpisu ugovora koji će, ovisno o
naručiteljevim komentarima, biti usvojen u roku od 10 dana od dana zaprimanja.
3. | Prilikom izrade ponude i tijekom izvođenja radova, ponuditelj/izvođač mora provjeriti rokove
dobave materijala i opreme, da bi radove dovršio u ugovorenom roku bez kašnjenja
uzrokovanih rokovima isporuke.
4. | U jediničnim cijenama svih stavki troškovnika, prilikom izrade ponude moraju biti obuhvaćeni
ukupni troškovi materijala, opreme i rada za potpuno dovršenje cjelokupnog posla uključujući:
- nabavu i transport na gradilište
- ugradnju kvalitetnog materijala i opreme prema priloženoj tehničkoj dokumentaciji pomoću
kvalificirane i stručne radne snage u skladu s važećim tehničkim propisima i pravilima struke
- izradu prateće radioničke dokumentacije
- prateća čišćenja prostora tijekom izvođenja radova
- svi potrebni prijenosi, utovari i istovari, uskladištenje i čuvanje.
5. | Svi radovi moraju se izvoditi sa stručno osposobljenom radnom snagom za svaku vrstu
radova. Nadzorni inženjer ima pravo tražiti da se neodgovarajuća stručna radna snaga
zamijeni, što obvezuje izvođača radova da to učini.
6. | U slučaju da izvođač radova izvede pojedine radove čiji kvalitet ne zadovoljava kvalitet
predviđen projektom, dužan je o svom trošku iste radove ukloniti i ponovno izvesti onako kako
je predviđeno projektom.
7. | Ako se ukaže potreba za izvođenjem radova koji nisu predviđeni troškovnikom
(vantroškovničkim radovima), izvođač radova mora za izvedbu istih dobiti odobrenje od
nadzornog inženjera, sastaviti ponudu i radove ugovoriti s Investitorom. Za vantroškovničke
radove, postupat će se odredbama čl. 316. Zakona o javnoj nabavi.
8. | Svu štetu koju izvoditelj nanese nemarom okolnim prostorima, zgradama, predmetima,
infrastrukturi i okolišu, dužan je popraviti i dovesti u prvobitno stanje i to o svom trošku.
Prije početka radova izvoditelj je dužan fotografirati postojeće stanje građevine kako bi imao
dokaze u slučaju eventualnih oštećenja.
9. | Izvođač je odgovoran za izvedene radove do primopredaje radova i u slučaju bilo kakve štete
ili kvara dužan je o svom trošku to otkloniti.
10. | Ponuditelji su dužni prije podnošenja ponude temeljito pregledati projektnu dokumentaciju i
procijeniti sve činjenice koje utječu na cijenu, kvalitetu i rok završetka radova, budući se
naknadni prigovori i zahtjevi za povećanje cijene radi nepoznavanja ili nedovoljnog poznavanja
građevine i projektne dokumentacije neće razmatrati.
11. | Prije početka radova izvođač radova dužan je u skladu s važećim propisima označiti i
osigurati gradilište.
12. | Sve stavke troškovnika moraju su količinski kontrolirati prije narudžbe.
13. | Za pojedine stavke troškovnika navedeni su tipovi i proizvođači zbog jednostavijeg opisa
traženog proizvoda. Navedeni tipovi služe kao projektna norma po pitanju kvalitete i dizajna.
Dozvoljeno je nuđenje drugih jednakovrijednih proizvoda.
Ponuđač koji nudi jednakovrijedan proizvod mora na za to predviđenom mjestu u
troškovniku navesti koji jednakovrijedan proizvod nudi, a uz ponudu mora dostaviti
dokaze jednakovrijednosti temeljem kojih će Investitor u postupku pregleda utvrditi
da li temeljem karakteristika iz troškovnika proizvod ispunjava uvjet jednakovrijednosti.
14. | Sve odredbe ovih općih uvjeta kao i ostali dijelovi projekta su sastavni dio ugovora o
gradnji zaključenog između Investitora i Izvoditelja, a Izvoditelj se obvezuje da ih prihvaća
bez prigovora i primjedbi.

## grad.obrt.radovi
Redni broj | Opis stavke | Količina | Jedinična cijena (EUR bez PDV-a) | Ukupno (EUR bez PDV-a)
TROŠKOVNIK
1. | ZATVARANJE LOĐE NA 3.KATU
1. | Demontaža kamenih klupčica širine 30 cm i debljine 3 cm, uz odvoz na deponij građevinskog materijala.
Obračun po m'.
| m' | 30.5 |  | 0
2. | Skidanje ljepila ispod kamenih klupčica i poravnavanje baze cementnim mortom.
U cijeni obuhvatiti sav potreban materijal i pribor, te odvoz otpadnog materijala na deponij građevinskog materijala.
Obračun po m'.
| m' | 30.5 |  | 0
3. | Radionička izrada, dobava i montaža ojačanja fasadne aluminijske bravarije izvedbom tri stupa od čeličnih cijevi čvrstoće čelika S235 i kvadratnog profila 60x60x2,9 mm. Visina cijevi je 180 cm.
Cijevi se sidre u armiranobetonski ogradni zid s donje strane te u nadvoj s gornje strane, preko zavarenih pločica 150x150x5 mm s 4 sidrena vijka M10x80.
Površinska obrada čeličnih cijevi je vruće cinčanje te plastifikacija u boju identičnu boji aluminijske bravarije, DFV 9006 opaco classe 2.
Antikorozivnu zaštitu izvesti u skladu s HRN ISO 12944 ili jednakovrijedno: kategorija izloženosti C3 (medium), očekivani rok trajnosti sustava - H (>15 godina).
Antikorozivni premaz nanosi se u tri sloja i to kao osnovni (u radionici) i pokrivni u dva sloja (nakon montaže konstrukcije) na gradilištu.
U jediničnu cijenu ukalkulirati sve potrebne radioničke nacrte, sav rad, materijal, transporte, antikorozivni premaz kao i potrebnu skelu za montažu.
Obračun po kg ugrađenog čelika.
| kg | 90 |  | 0
4. | Shema 1 |  | 0
| Izrada, dobava i montaža ostakljene fasadne stijene koja se sastoji od dva klizna prozora od alu profila bez prekinutog termičkog mosta i ispunom od jednostrukog sigurnosnog lameliranog stakla. |  | 0
Sustav aluminijskih profila mora zadovoljavati sljedeće norme ili jednakovrijedne:
- zrakopropusnost prema EN 1026:2000 i EN 12207:1999 - klasa 2
- vodonepropusnost prema EN 1027:2000 i EN 12208:1999 - klasa 4A
- otpornost na udar vjetra prema EN 12211:2000 i EN 12210:1999 - klasa B3
Površinska zaštita alu profila mora obuhvaćati zaštitu protiv posolice i agresivnih atmosferskih utjecaja u skladu sa Qualicoat Seaside standardom.
Širina štoka dvostazne vodilice je cca 60 mm.
Završna obrada je plastificiranje profila u boju DFV 9006 opaco classe 2.
Ostakljenje izvesti lameliranim staklom minimalne debljine 8mm, tip VSG 44.2.
Stakla su s nijansom. Boja stakla kao i postotak zasjenjenja prema odabiru projektanta.
Stijena je opremljena s kliznim okovom. Kvaka prema odabiru projektanta iz asortimana proizvođača sustava.
| Uključeni svi aluminijski opšavi, priključak sa stropom, kutevi, okov, RAL montaža te troškovi vertikalnog transporta (autodizalica). |  | 0
| Svi ostali detalji prema priloženoj shemi i izmjeri na gradilištu. |  | 0
| Građevinska mjera otvora je 318x180 cm. |  | 0
| kom | 1 |  | 0
5. | Sheme 2 i 4 |  | 0
| Izrada, dobava i montaža ostakljene fasadne stijene koja se sastoji od tri klizna prozora od alu profila bez prekinutog termičkog mosta i ispunom od jednostrukog sigurnosnog lameliranog stakla. |  | 0
Sustav aluminijskih profila mora zadovoljavati sljedeće norme ili jednakovrijedne:
- zrakopropusnost prema EN 1026:2000 i EN 12207:1999 - klasa 2
- vodonepropusnost prema EN 1027:2000 i EN 12208:1999 - klasa 4A
- otpornost na udar vjetra prema EN 12211:2000 i EN 12210:1999 - klasa B3
Površinska zaštita alu profila mora obuhvaćati zaštitu protiv posolice i agresivnih atmosferskih utjecaja u skladu sa Qualicoat Seaside standardom.
Širina štoka trostazne vodilice je cca 100 mm.
Završna obrada je plastificiranje profila u boju DFV 9006 opaco classe 2.
Ostakljenje izvesti lameliranim staklom minimalne debljine 8mm, tip VSG 44.2.
Stakla su s nijansom. Boja stakla kao i postotak zasjenjenja prema odabiru projektanta.
Stijena je opremljena s kliznim okovom. Kvaka prema odabiru projektanta iz asortimana proizvođača sustava.
| Uključeni svi aluminijski opšavi, priključak sa stropom, kutevi, okov, RAL montaža te troškovi vertikalnog transporta (autodizalica). |  | 0
| Svi ostali detalji prema priloženoj shemi i izmjeri na gradilištu. |  | 0
shema 2
| Građevinska mjera otvora je 477x180 cm. |  | 0
| kom | 1 |  | 0
shema 4
| Građevinska mjera otvora je 481x180 cm. |  | 0
| kom | 2 |  | 0
6. | Shema 3 |  | 0
| Izrada, dobava i montaža ostakljene fasadne stijene koja se sastoji od četiri klizna prozora od alu profila bez prekinutog termičkog mosta i ispunom od jednostrukog sigurnosnog lameliranog stakla. |  | 0
Sustav aluminijskih profila mora zadovoljavati sljedeće norme ili jednakovrijedne:
- zrakopropusnost prema EN 1026:2000 i EN 12207:1999 - klasa 2
- vodonepropusnost prema EN 1027:2000 i EN 12208:1999 - klasa 4A
- otpornost na udar vjetra prema EN 12211:2000 i EN 12210:1999 - klasa B3
Površinska zaštita alu profila mora obuhvaćati zaštitu protiv posolice i agresivnih atmosferskih utjecaja u skladu sa Qualicoat Seaside standardom.
Širina štoka dvostazne vodilice je cca 60 mm.
Završna obrada je plastificiranje profila u boju DFV 9006 opaco classe 2.
Ostakljenje izvesti lameliranim staklom minimalne debljine 8mm, tip VSG 44.2.
Stakla su s nijansom. Boja stakla kao i postotak zasjenjenja prema odabiru projektanta.
Stijena je opremljena s kliznim okovom. Kvaka prema odabiru projektanta iz asortimana proizvođača sustava.
| Uključeni svi aluminijski opšavi, priključak sa stropom, kutevi, okov, RAL montaža te troškovi vertikalnog transporta (autodizalica). |  | 0
| Svi ostali detalji prema priloženoj shemi i izmjeri na gradilištu. |  | 0
| Građevinska mjera otvora je 624x180 cm. |  | 0
| kom | 2 |  | 0
7. | Dobava i ugradnja vanjske prozorske klupčice od aluminijskog lima debljine 0,8 mm, razvijene širine 20 cm, plastificiranog u boju identičnu boji aluminijske bravarije, DFV 9006 opaco classe 2.
U cijeni obuhvatiti sav potreban materijal i rad.
Obračun po m' ugrađene klupčice.
| m' | 30.5 |  | 0
8. | Dobava i ugradnja unutarnje prozorske klupčice od aluminijskog lima debljine 0,8 mm, razvijene širine 9 cm, plastificiranog u boju identičnu boji aluminijske bravarije, DFV 9006 opaco classe 2.
U cijeni obuhvatiti sav potreban materijal i rad.
Obračun po m' ugrađene klupčice.
| m' | 16 |  | 0
9. | Dobava i ugradnja obloge stupa-ojačanja od aluminijskog lima debljine 0,8 mm, razvijene širine 18 cm, plastificiranog u boju identičnu boji aluminijske bravarije, DFV 9006 opaco classe 2.
U cijeni obuhvatiti sav potreban materijal i rad.
Obračun po m' ugrađene obloge.
| m' | 1.8 |  | 0
10. | Zidarska obrada oštećenih dijelova zidova nakon ugradnje elemenata fasadne alubravarije. Obrada zidova odnosi se na zapunjavanje rupa i pukotina te zaglađivanje cementnim mortom.
U cijeni obuhvatiti sav potreban materijal i rad. Količina je aproksimativna. Stvarne količine utvrditi će se na gradilištu uz odobrenje nadzorne službe.
Obračun po m'.
| m' | 20 |  | 0
11. | Popravak oštećenja na ventiliranoj fasadi uzrokovanih montažom aluminijskih kliznih stijena. |  | 0
Popravak uključuje zamjenu svih oštećenih dijelova sustava:
a | aluminijska podkonstrukcija
b | toplinska izolacija (mineralna vuna), d= 6 cm
c | al - nosivi profil (traka za termičko istezanje)
d | podložna traka
e | nosiva ploča (reciklirano staklo d= 12 mm)
f | armiranje necementnom armaturnom žbukom
g | završni sloj organska fasadna žbuka 2.0 mm
Ton i boja identična postojećem stanju.
U cijenu uračunati odvoz materijala na deponij, sav potreban rad i materijal.
Izvedba strogo prema uputama proizvođača proizvoda.
Količina je aproksimativna. Stvarne količine utvrditi će se na gradilištu uz odobrenje nadzorne službe.
Obračun po m2.
| m2 | 50 |  | 0
12. | Bojanje zidova i stropova loggie nakon izvođenja radova na ugradnji fasadne alubravarije.
| Stavka obuhvaća: gletanje, temeljni premaz disperzivnom impregnacijom prema uputi proizvođača, popravljanje disperzivnim kitom, završni premaz valjkom u dva sloja. |  | 0
U cijeni obuhvatiti sav potreban materijal i rad.
Obračun po m2.
| m2 | 85 |  | 0
13. | Završno čišćenje objekta prije primopredaje radova. U cijenu je također uključena zaštita stolarija i sve ostale potrebne zaštite kod izvedbe radova, sav potreban materijal i oprema za čišćenje.
| Obračun po m2 neto površine. |  | 0
| m2 | 56.5 |  | 0
| UKUPNA CIJENA (EUR bez PDV-a): |  |  | 0
| PDV: |  |  | 0
| UKUPNA CIJENA (EUR s PDV-om): |  |  | 0