## Troškovnik J-128-2025
TROŠKOVNIK J-128/2025 Nabava i montaža ALU stolarije za potrebe PS u Rijeci, Slogin kula 1
OPĆI UVJETI
Ovi opći uvjeti su sastavni dio troškovnika i u svemu ih se treba pridržavati, osim ako u stavci troškovnika to nije drugačije navedeno. U cijeni stavke treba uzeti u obzir: dobavu, transport, uskladištenje i ugradbu materijala, kako osnovnog tako i pomoćnog, te sve osnovne i pomoćne radnje i transporte na gradilištu, razne pomoćne konstrukcije - skele, radne podove (izradu, montažu i demontažu), sve mjere zaštite. U cijeni stavke treba ukalkulirati i sve troškove osiguranja uskladištenog materijala, sve do ugradbe ili primopredaje istog kao i ispitivanja materijala - ateste. Specifikacija (tekstualni dio) i grafički prikaz (shema stijene) predstavljaju cjelinu i što je makar u jednom od njih naznačeno, obaveza je za izvoditelja. Sve eventualne nejasnoće treba izvođač riješiti s Naručiteljem prije davanja ponude, jer se naknadni zahtjevi neće uvažiti. Prije izvođenja radova treba provjeriti kvalitetu materijala koji se ugrađuje, od strane naručitelja i izvesti radove u skladu s detaljima izvedbe i opisom iz troškovnika. Također prije izvođenja je obavezna izmjera na licu mjesta. Eventualne promjene u detaljima ili materijalu treba izvođač dogovoriti sa naručiteljem. Radovi se mogu odrađivati preko tjedna i preko vikenda, navedeno potrebno dogovoriti sa naručiteljem. Radovi će se vršiti na lokaciji Naručitelja u Područnoj službi u Rijeci, Slogin kula 1. Kontakt osoba: Ljubica Babeli (tel.: 051/356-209)
JEDINIČNA CIJENA
U jediničnu cijenu uključena je nadoknada za sav potreban rad i materijal potreban za izvođenje stavke (gotovost stavke je do njezine pune funkcije), ako u stavci troškovnika nije drugačije rečeno. Jedinična cijena uključuje i izvođenje svih pomoćnih i pripremnih radnji, kao i sve potrebne pomoćne utovare, pretovare i transporte, te odvoz materijala na javnu, registriranu deponiju.
Cijene ponuđene troškovnikom uključuju sve građevinske strojeve, radnike, kontrolu kvalitete, materijala i rada (sve ateste), montažu, osiguranje, dobit, poreze i davanja, te potrebne radnje, troškove organizacije i mjere koje nalažu Zakon o gradnji, Zakon o zaštiti na radu i Zakon o zaštiti od požara, zajedno sa svim rizicima, odgovornostima i obvezama navedenim ili nagovještenim ponudom ili ugovorom.
U jediničnoj cijeni izvođač ima pravo zaračunati faktor na temelju zakonskih propisa, koji sadrži sve režijske troškove, kao i troškove prouzročene tehničkim uvjetima izvođenja radova.
Smatra se da je izvoditelj obišao i detaljno ispitao gradilište i okolinu, da se upoznao s položajem i stanjem prometnica na lokaciji, da je ispitao i provjerio postojeće izvore za opskrbu materijalom, kao i sve ostale okolnosti koje su od utjecaja na izvođenje radova i formiranje jedinične cijene.
KVALITETA IZVEDENIH RADOVA
Izvoditelj radova odgovara za kvalitetu izvedenih radova i ugrađenih materijala. Svi radovi moraju biti izvedeni u skladu s propisima, tehničkim uvjetima i pravilima struke. Kvaliteta ugrađenog materijala utvrđuje se ispitivanjem od za to ovlaštene institucije, kao i važećim atestima. Po primopredaji građevine svi atesti se predaju investitoru na korištenje, kao i projekti izvedenog stanja, koji čine arhivsku dokumentaciju zgrade, i ujedno su dokumenti za ishođenje uporabne dozvole. Za izvedene radove, svoje i svojih kooperanata, investitoru odgovara isključivo izvoditelj, kao nositelj svih ugovorenih radova.
Po završetku radova kvalitetu izvedenih radova treba ustanoviti zapisnički s Naručiteljem. Ukoliko se ustanovi da su pojedini radovi izvedeni nekvalitetno, Izvođač je dužan iste ponovno izvesti u traženoj kvaliteti ili naručiti kod drugog Izvođača, a sve u roku i na svoj trošak.
ČIŠĆENJE OBJEKTA
Izvoditelj je dužan nakon izvedbe svih ugovorenih radova i prije primopredaje objekta investitoru sve fino očistiti, te sav otpadni materijal odvesti na gradski deponij.
ATESTI ZA IZVEDENE RADOVE
Izvođač je dužan posjedovati ili ishodovati sve zakonom i troškovnikom predviđene ateste za sve ugrađene materijale i izvedene radove, a u svemu prema Zakonu o gradnji (NN 153/13; 20/17; 39/19 i 125/19) i Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13; 65/17; 114/18; 39/19; 98/19; 67/23), Zakonu o zaštiti od požara (NN 92/10; 114/22) te Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18). Izvoditelj je dužan sve ateste dostavljati investitoru tijekom izvođenja.
R.br. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena stavke (EUR bez PDV-a) | Ukupna cijena stavke (EUR bez PDV-a)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4
1. | RUŠENJE I DEMONTAŽA Pažljiva demontaža i rušenje postojećih vrata sa pripadajućim dovratnikom. Stavka demontaže i rušenja obuhvaća smještaj na privremenu deponiju definiranu od strane naručitelja, te ukrcaj u kamion i odvoz na odlagalište predviđeno za tu namjenu sukladno zakonskim propisima bez obzira na udaljenost. Obračun po komadu. Postojeća vrata koja se zamjenjuju novom aluminijskom staklenom stijenom. | kom | 4 | 0 | 0
2. | ALUMINIJSKA BRAVARIJA Radionička izrada i montaža na objektu fasadnih elemenata. Materijal: aluminij/termoizolacijska pjena/aluminij Elementi su izvedeni od al profila NEW TEC 68 TT ili jednako vrijedan, sa prekinutim toplinskim mostom - debljine 70 mm - plastificiranih u boji kao ostala vanjska stolarija na objektu. toplinska izolacija: k < 1,20 W/m2k Boja: RAL 9006 Ostakljenje: Fasadni elementi ostakljeni su dvoslojnim staklom: 4b/12g/4/12g/b4 mm; k=0,7 W/m2k; 34 dB ; dvostruko IZO staklo: 4x16x4mm, Argon. Ug≤1,1 W/m2K, low-e brtva: trostruka - crna Napomena: Prije izrade elemenata, sve zidarske dimenzije kontrolirati na objektu. U stavci montaže potrebno je uključiti sve zidarske i soboslikarske radove koji se odnose na krpanje oštećenja otvora i špalete nastali nakon demontaže postojećih vrata. Izvedba strogo prema priloženoj šemi i izmjeri na gradilištu. Stijena sa jednokrilnim prozorom i fiksnim donjim dijelom. *Stijena, dim. 1150 x 2650 mm | kom | 4 | 0 | 0
Cijena ponude, EUR bez PDV-a |  |  |  |  | 0
Iznos PDV-a |  |  |  |  | 0
Cijena ponude, EUR s PDV-om |  |  |  |  | 0
SHEMA STOLARIJE