## 1. Naslovna strana
Investitor: | HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVISKO OSIGURANJE,
Područne službe Varaždin,
Kolodvorska 20C. 42000 Varaždin
Građevina: | Projekt uređenja prostora za prijam stranaka i
uređenja sanitarnih čvorova u poslovnoj zgradi u Varaždinu
Lokacija: | Kolodvorska 20 C. 42000 Varaždin,
k.č. br. 1926 k.o. Varaždn
Z.O.P.: | -
Oznaka projekta: | TR - 02 - 07 / 25
TROŠKOVNIK
(s projektantskim cijenama)
Glavni projektant: | Miroslav Lazić, dipl. ing. arh. (A 1427)
Projektant: | Miroslav Lazić, dipl. ing. arh. (A 1427)
Odgovorna osoba: | Vedran Banaj, dipl. ing. građ., (G 4046)
Petrinja, srpanj 2025.

## 2. Opci uvjeti uz troskovnik
Projekt uređenje prostora za prijam stranaka i uređenja sanitarnih čvorova u poslovnoj zgradi u Varaždinu, k.č. br. 1926 k.o. Varaždin
OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK
Sve radove izvesti od kvalitetnog materijala prema opisima i detaljima, i to sve u okviru ponuđene jedinične cijene. Sve štete učinjene prigodom rada vlastitim ili tuđim radovima imaju se ukloniti na račun počinitelja. Svi nekvalitetni radovi imaju se otkloniti i zamijeniti ispravnim, bez bilo kakve odštete od strane investitora.
Ako opis koje stavke dovodi izvoditelja u sumnju o načinu izvedbe, treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta. Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe tokom građenja moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inženjerom. Sve više radnje koje neće biti na taj način utvrđene neće se moći priznati u obračunu.
Jedinična cijena sadrži sve nabrojeno u opisu pojedine grupe radova, te se na taj način vrši i obračun istih. Jedinične cijene primjenjivat će se na izvedene količine bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količine u troškovniku. Izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati opisu troškovnika, a u tu svrhu investitor ima pravo od izvoditelja tražiti prije početkaradova uzorke koji se čuvaju u upravi gradilišta, te izvedeni radovi moraju istima u cijelosti odgovarati.
Sve mjere u planovima provjeriti u naravi. Svu kontrolu vršiti bez posebne naplate. Jediničnom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi. Prilikom izvođenja svih radova, dobavljanju i ugradnji materijala te provođenju svih postupaka u gradnji opisanih ovim troškovnikom izvođač je dužan voditi računa da u svemu poštuje važeće propise, važeće norme u graditeljstvu, zakon o gradnji te važeće pravilnike.
Izvođač je dužan strogo se pridržavati i svih zaštitnih mjera na radu u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu (NN59/96), sa Zakonom o zaštiti od požara (NN 11/91, 14/91, 58/93, 33/05, 107/07, 38/09) i u skladu s PRAVILNIKOM o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94 i ispravak 142/03).
Materijal. Pod cijenom materijala podrazumijeva se dobavna cijena svih materijala koji sudjeluju u radnom procesu, kakoosnovnih materijala, tako i materijala koji ne spadaju u finalni produkt, već su samo pomoćni. U cijenu je uključena i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo, sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te uskladištenje i čuvanje na gradilištima, te čuvanje od uništenja (prebacivanje, zaštita i sl.). U cijenu je također uračunato i davanje potrebnih uzoraka kod izvjesnih vrsta materijala.
Rad U kalkulaciju rada treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni, te sav unutarnji transport. Ujedno treba uključiti i rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od drugih radova,štetnog atmosferskog utjecaja vrućine, hladnoće i sl.
Skele Sve vrste radnih skela bez obzira na visinu ulaze u jediničnu cijenu dotičnog rada. Ukoliko skela zauzima javni dio površine obavezno je, u dogovoru s nadzornim inženjerom, ishođenje odobrenja od nadležne gradske službe.
Oplate Kod izrade oplate predviđeno je podupiranje, uklještenje, te postava i skidanje iste. U cijenu ulazi vlaženje oplate prije betoniranja, mazanje, bandažiranje spojeva. Za oplatu ne smiju se koristiti razni ostaci oplate rezličitih debljina. Po završetku betoniranja sva se oplata nakon određenog vremena mora očistiti i sortirati.
Izmjere Ukoliko u pojedinoj stavci nije određen način rada, treba se u svemu pridržavati propisa pojedinu vrstu rada ili prosječnih normi u graditeljstvu.
Zimski i Ijetni rad Ukoliko je u ugovoreni termin izvršenja građevine uključen i zimski period, odnosno Ijetni period, neće se izvoditelju priznati nikakve naknade za rad pri niskoj odnosno visokoj temperaturi te zaštite konstrukcije od smrzavanja, vrućine i atmosferskih nepogoda. Sve nabrojane okolnosti moraju biti uračunate u jediničnu cijenu. Za vrijeme zime izvoditelj mora građevinu zaštititi, te sve eventualno smrznute dijelove otkloniti i izvesti ponovno bez bilo kakve naplate. Ukoliko je temperatura niza od temperature pri kojoj je dopušten određeni rad, a investitor unatoč tome traži da se rad izvede u tim uvjetima, izvoditelj ima pravo zaračunati naknadu po normi 6006, ili jednakovrijednoj, ali u tom slučaju izvoditelj snosi punu odgovornost za ispravnost i kvalitetu rada.
NAČIN ZBRINJAVANJA GRAĐEVNOG OTPADA I SANACIJA OKOLIŠA
Prilikom izvođenja predmetnog objekta potrebno je za svako odlaganje zemljanog ili otpadnog građevnog materijala u okviru gradilišta zatražiti odobrenje nadzornog inženjera. Ukoliko se za organizaciju gradnje i smještaj građevnog materijala privremeno koristi javna površina.
Sav višak od iskopa i ostatke građevnog otpadnog materijala treba odvesti na gradsko odlagalište ili drugo mjesto ako ne postoji gradsko odlagalište. Izvoditelj radova je dužan nakon završetka radova gradilište i okoliš dovesti u stanje uređenosti najkasnije do izdavanja zahtjeva za uporabnu dozvolu.
Sve privremene zgrade, postrojenja i slično koje je izvoditelj radova postavio ‐ izgradio u cilju izgradnje predmetne građevine dužan je ukloniti. Sve zemljane i druge površine terena koje su na bilo koji način degradirane otpadnim materijalom kao posljedicom izvođenja radova, izvoditelj radova je dužan dovesti u stanje urednosti. Ako građenje objekta traje duže od jedne sezone ili se pojedine dionice okoliša u potpunosti dovrše, potrebno je sav okoliš gdje su završeni radovi očistiti, odnosno, dovesti u stanje urednosti.
Sve uništeno zelenilo ‐ travnjake, raslinje i ostalo, izvoditelj radova je dužan dovesti u prvobitno stanje,odnosno u stanje prema projektu uređenja okoliša, a sve oštećene površine i instalacije susjednih objekata, dovesti u prvobitno ili projektirano stanje.
OPĆI UVJETI UZ POJEDINE VRSTE RADOVA
DEMONTAŽE I RUŠENJA
Radovima na rušenju i demontažama mora se prići sa velikim oprezom, svim potrebnim osiguranjima objekta, odnosno dijela gdje se rušenje ili demontaža obavlja. Sve radove izvesti prema važećim mjerama zaštite na radu i zaštite okoliša. Za tu vrstu radova potrebno je imati odgovarajuću strukturu radne snage i to visokokvalificiranu radnu snagu za osiguranje ‐ podupiranja, izradu zaštitnih ograda, te stalnu kontrolu na mjestima gdje se rušenja ‐ demontaža obavlja. Niti jedan rad na rušenju konstruktivnih dijelova ne smije se izvesti bez bez suglasnosti statičara.
Prije nego se započinje sa bilo kakvom demontažom ili rušenjem potrebno je da nadzorni inženjer sa rukovoditeljem radova obiđe detaljno objekt i da se točno odrede mjesta koja će se rušiti ‐demontirati. Bez takvog dogovora i upisa u građevinski dnevnik izvođač ne smije započeti sa bilo kojom vrstom radova.
Opterečenje stropne konstrukcije sa porušenim materijalom također nije dozvoljeno, već se mora sav materijal, šuta dobivena rušenjem deponirati na gradilišnu deponiju, a mjesto će se odrediti u dogovoru sa nadzornom službom odnosno po organizacionoj shemi gradilišta.
Prije početka radova potrebno je ispitati:
1. Za zidove koji se ruše, ili se u njima probijaju otvori, potrebno je utvrditi da li su nosivi ili pregradni i od kojeg su materijala.
2. Za sve konstruktivne dijelove kao što su nosivi zidovi, stupovi, grede i stropovi treba statičar izraditi statički proračun i način rušenja, odnosno zaštitu i osiguranje okolnih konstrukcija od oštećenja ili rušenja. Statičar treba izdati pismeno odobrenje za rušenje.
3. Treba utvrditi da li se u zidovima, podu ili stropu koji je predviđen za rušenje nalaze instalacione cijevi vodovoda, kanalizacije, elektroinstalacija, plina i grijanja, te prije rušenja izvršiti isključenja zatečenih instalacija. Prije izvršenih ispitivanja isključenja instalacija ne smije se početi s rušenjem. Isključenje instalacija evidentira se dnevnikom.
Kod probijanja u zidovima ili stropu potrebno je izvršiti podupiranje, ugraditi nove grede i nosače i nakon toga izvesti probijanje.
Ujediničnu cjenu ulazi:
- sav rad na rušenju i demontaži,
- potrebna poduhvatanja i podupiranja, te osiguranje konstruktivnih dijelova,
- sve pokretne skele, s propisnom ogradom i zaštitom od prašine,
- svi prenosi i prijevozi po gradilištu,
- utovari i prijevoz na gradsku deponiju,
- radovi na zaštiti okoliša od zagađenja (polijevanje šute vodom prije transporta, čišćenje radnih površina i održavanje čistoće kod izvođenja radova), odvajanje eventualnog opasnog otpada i predaja nadležnim instutucijama uz svu potrebnu dokumentaciju.
BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
Betonske i armirano betonske radove izvesti prema opisu u troškovniku te u skladu s važećim standardima za armirane i nearmirane betone, prema Pravilniku o tehničkim normativima za beton i armirani beton (SI. List 11/87‐309) . Sav materijal za izradu betona mora zadovoljavati odgovarajuće propise i norme:
- portland cement B.C1.011 ili jednakovrijedno,
- bijeli portland cement B.C1.009 ili jednakovrijedno,
- sulfatnootporni cement B.C1.014 ili jednakovrijedno,
- agregat B.B3.100; B2.010 ili jednakovrijedno,
- voda U.M1.058 ili jednakovrijedno,
- dodaci betonu U.M1.035; 037 ili jednakovrijedno,
- lagani agregati za beton (termoizolacijski) U.M4.021; 023 ili jednakovrijedno,
- agregat za lagani beton za konstrukcije B.M4.022 ili jednakovrijedno,
- betonske podloge za monolitne podove U.F2.033 ili jednakovrijedno,
- plivajuće podloge U.F2.020 ili jednakovrijedno,
- ispitivanje vodonepropusnosti B.M1.015 ili jednakovrijedno,
- utjecaj dodataka na koroziju armature B.M1.044 ili jednakovrijedno,
- utjecaj dodataka na osobine betona B.M1.036 ili jednakovrijedno,
- transportirani beton B.M1.045 ili jednakovrijedno,
Pri betoniranju jedne cjelovite betonske ili armirano betonske konstrukcije upotrijebiti isključivo jednu vrstu cementa. Izvoditelj je dužan dati na ispitivanje betonske uzorke prema 'Pravilniku o tehničkim mjerama' bez posebne naplate. Šljunak mora imati propisani granulometrijski sastav, bez organskih primjesa. Za nosivu konstrukciju upotrebljava se agregat u granulometrijskom sastavu predviđenom u 'Pravilniku o tehničkim mjerama'.
U konstrukciju građevine smiju se ugraditi samo materijali koji odgovaraju važećim standardima odnosno normama i pravilima dobrog zanata. Da bi se to dokazalo, treba od proizvođača ishoditi ispravu o kvaliteti materijala koji se ugrađuju. Sve gore navedeno odnosi se analogno i na tucanik i na drobljenac.
Beton se mora miješati strojno, i to za sve betonske i AB konstrukcije. Marke betona određuju se prema proračunu statičara. Beton treba zaštititi dok se nije vezao, i to od atmosferskih i temperaturnih utjecaja. Velike površine betonskih ploča moraju se dilatirati. Prekid pri betoniranju ploča, greda, itd. vršiti po propisima, odnosno prema uputama statičara, što se upisuje u građevinski dnevnik. Prilikom proizvodnje betona i izvođenja betonskih radova treba izvršiti ispitivanja betona prema navedenim normama:
Minimalna tlačna čvrstoća betona propisana pojedinim opisima troškovničkih stavaka kojima je propisana i minimalna količina cementa, sve u suglasnosti s odgovornim konstrukterom. Nadzorni inženjer zadržava pravo izvanrednog ispitivanja betona, tj. može uzeti seriju kocki i dati ih na ispitivanje. U slučaju pozitivnog nalaza, troškove ispitivanja snosi investitor. Za betoniranje izvesti svu potrebnu skelu sa prilazima, mostovima i slično. Obračun se vrši po postojećim normama GN 400‐1 ili jednakovrijedno.
U jediničnu cijenu betonskih i armirano betonskih radova uključeni su:
- sav potreban rad, materijal i transport za spravljanje betona,
-sav potreban unutarnji transport,
- sve potrebne skele, uključujući podupiranje, učvršćenje, prilaze, mostove, itd., te skidanje oplate,
- zaštita betonskih i armirano betonskih konstrukcija od djelovanja atmosferilija i temperaturnih utjecaja,
- močenje oplate i premazivanje kalupa,
- ubacivanje betona u oplatu,
- ugradba uz pomoć vibratora,
- svi otvori za prolaz elektrike i kanalizacije
- poduzimanje mjera zaštite na radu i drugih mjera,
- čišćenje nakon završenih radova.
Ovi tehnički uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedinih stavki troškovnika.
ARMIRAČKI RADOVI
Armiračke radove izvesti u skladu s važećim standardima, normama u graditeljstvu, zakonom o gradnji i projektom konstrukcije. Obvezna kontrola kvalitete armature u skladu s projektom konstrukcije i važećim propisima. Svojstva čelika za armiranje moraju zadovoljavati uvjete “Tehničkih propisa za betonske konstrukcije” (NN 101/2005).
Armatura izrađena prema projektu betonske konstrukcije, smije se ugraditi u betonsku konstrukciju ako je sukladnost čelika, zavara, mehaničkih spojeva, spojki, cijevi za natege i morta za injektiranje potvrđena ili ispitana na način određen važećim propisima i projektom konstrukcije. Armatura proizvedena prema tehničkoj specifikaciji za koju je sukladnost potvrđena na način određen važećim propisima i projektom konstrukcije, smije se ugraditi u betonsku konstrukciju ako ispunjava zahtjeve projekta te betonske konstrukcije. Čelik za armiranje mora zadovoljiti uvjete TPBK, prilog B, i HRN EN 10080 ili jednakovrijedno.
Željezo se upotrebljava po oznakama:
- rebrasti čelik tvrdi 8500A,
- mreža od glatke hladno vučene žice B500,
- mreža od rebraste hladno vučene žice B500,
Betonsko željezo mora se saviti točno po nacrtu savijanja sa svim preklopima i nastavcima izvedenim po važećim propisima. Prije početka betoniranja armaturu pregledava nadzorni inženjer investitora ili statičar kod složenijih konstrukcija. Prije betoniranja betonsko željezo treba dobro očistiti, povezati i postaviti točno po planu armature i u skladu sa svim važećim propisima i pravilima struke. Upisom u građevinski dnevnik od strane nadzornog inženjera ili statičara može se započeti betoniranje.
Obračun se radi prema postojećim normama GN 400 ili jednakovrijedno. Jedinična cijena armiračkih radova sadrži:
- sav potreban materijal s transportom na gradilište,
- sav potreban rad i alat za obradu armature (ispravljanje, sječenje, savijanje),
- postavljanje armature na mjesto ugradbe s vezanjem, podmetačima i privremenim povezivanjem za oplatu,
- unutarnji transport,
- čišćenje armature od hrđe, masnoća i ostalih nečistoća,
- primjenu mjera zaštite na radu i drugih važećih propisa.
Ovi tehnički uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedinih stavki troškovnika.
NAPOMENA za sve betonske i arm. radove.
Prilikom izvedbe u A.B. elemente ugraditi sve elemente instalacija (vodovod, kanalizacija, elektrika, strojarske instalacije, sprinkler i slično) predviđene za ugradnju u beton.

## 3. Ukupna rekapitulacija
Projekt uređenje prostora za prijam stranaka i uređenja sanitarnih čvorova u poslovnoj zgradi u Varaždinu, k.č. br. 1926 k.o. Varaždin
UKUPNA REKAPITULACIJA PREMA VRSTI RADOVA:
RB | VRSTA RADOVA |  | CIJENA (EUR)
1. | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI |  | 0
2 | VODOOPSKRBA I ODVODNJA |  | 0
3 | ELEKTROINSTALACIJE |  | 0
4 | NAMJEŠTAJ |  | 0
|  | Ukupno: | 0
|  | Iznos PDV-a (25%) | 0
|  | SVEUKUPNO: | 0

## 01_TR-Građevinsko-obrtnički
Projekt uređenje prostora za prijam stranaka i uređenja sanitarnih čvorova u poslovnoj zgradi u Varaždinu, k.č. br. 1926 k.o. Varaždin
RB | OPIS STAVKE | jed. mjera | količina | cijena EUR/jedinica | ukupno EUR
1. | GRAĐEVINSKI I OBRTNIČKI RADOVI
1.1. | PRIPREMNI RADOVI
1.1.1 | Priprema gradilišta. Dovoz, postavljanje u pogonsko stanje, demontiranje i odvoz svih uređaja, postrojenja, pribora, građevinskih strojeva, transportnih sredstava, oplata, ukrućenja, uređaja snabdijevanja i prostorija za smještaj, potrebnih za stručno izvođenje radova u ugovorenom roku, prema tehničkoj dokumentaciji provođenja radova opisanih u troškovničkim stavkama.
Osiguranje sanitarno higijenskih uvjeta za vrijeme gradnje, osiguranje priključka za električnu energiju ili agregat, postavljanje znakova upozorenja o oabaveznom korištenju osobnih sredstava zaštite na radu, zatim postavljanje znakova upozorenja koji proizlaze iz elaborata zaštite na radu, zabrani pristupa nezaposlenim osobama.
| Stavkom je obuhvaćeno održavanje svega navedenog tijekom građenja i uklanjanje nakon završetka radova. Izvođač daje jedinstvenu cijenu, uvidom u projektnu dokumantaciju i obilaskom lokacije izvođenja. Obračun po kompletu za cijelo gradilište. | kpl. | 1 | 0 | 0
1.1.2 | Demontaža spuštenog rešetkastog drvenog spuštenog stropa u postojećem prostoru za prijem stranaka. Stavka obuhvaća demontažu postijećeg spuštenog stropa s ručnim i strojnim usitnjavanjem, utovarom na kamion i odvozom na gradilišni deponij. | m2 | 30 | 0 | 0
1.1.3 | Demontaža zidnih i podnih keramičkih pločica unutar postojećeg sanitarnog čvora. Stavka obuhvaća demontažu postijećih zidnih i podnih keramičkih pločica s ručnim i strojnim usitnjavanjem, utovarom na kamion i odvozom na gradilišni deponij.
| a) demontaža zidnih keramičkih pločica | m2 | 48 | 0 | 0
| b) demontaža podnih keramičkih pločica | m2 | 20 | 0 | 0
1.1.4 | Demontaža podnih keramičkih pločica unutar dijela ulaznog predprostora, nakon demontaže staklene pregradne stijene i postojećeg pulta. Stavka obuhvaća demontažu postojećih podnih keramičkih pločica s ručnim i strojnim usitnjavanjem, utovarom na kamion i odvozom na gradilišni deponij.
| a) demontaža podnih keramičkih pločica | m2 | 24 | 0 | 0
1.1.5 | Izmještanje kanalica za smještaj električnih kabela, nadzornih kamera i klima uređaja na pozicije koje su optimalne za novi raspored prostorija. | kpl. | 1 | 0 | 0
1.1.6 | Demontaža dijela postojećih instalacija vodovododa i odvodnje (postojeće cijevi u zidu sanitarnog čvora). Stavka obuhvaća demontažu postijećih vodovodonih i odvodnih cijevi s ručnim i strojnim usitnjavanjem, utovarom na kamion i odvozom na gradilišni deponij. | m1 | 20 | 0 | 0
1.1.7 | Demontaža dijela ulaznog zida u postojeći sanitarni čvor, za potrebe formiranja novih ulaznih predprostora. Stavka obuhvaća raugradnju dijela postojećeg zida s ručnim i strojnim usitnjavanjem, utovarom na kamion i odvozom na gradilišni deponij. Obračun po m2 uklonjenog zida. | m2 | 14 | 0 | 0
1.1.8 | Demontaža dijela pregradnog zida u postojećem sanitarnom čvoru, za potrebe formiranja novog rasporeda prostorija. Stavka obuhvaća raugradnju dijela postojećeg zida s ručnim i strojnim usitnjavanjem, utovarom na kamion i odvozom na gradilišni deponij. Obračun po m2 uklonjenog zida. | m2 | 8.5 | 0 | 0
1.1.9 | Demontaža drvene pregradne stijene na dijelu hodnika, u zoni planiranog zahvata. Stavka obuhvaća raugradnju drvene pregradne stijene s ručnim i strojnim usitnjavanjem, utovarom na kamion i odvozom na gradilišni deponij. Obračun po m2 uklonjene drvene pregradne stijene. | m2 | 25 | 0 | 0
1.1.10 | Demontaža postojećih ulaznih vrata u sanitarne čvorove, za potrebe formiranje ulaznog prostora. Stavka obuhvaća uklanjanje postojeće stolarije s utovarom na kamion i odvozom na gradilišni deponij. Obračun po kom uklonjene unutarnje drvene stolarije. | kom | 2 | 0 | 0
1.1.11 | Demontaža postojećih ulaznih vrata upostojeće WC kabine, za potrebe formiranje ulaznog prostora. Stavka obuhvaća uklanjanje postojeće stolarije s utovarom na kamion i odvozom na gradilišni deponij. Obračun po kom uklonjene unutarnje drvene stolarije. | kom | 4 | 0 | 0
1.1.12 | Demontaža metalno-staklene pregradne stijene u predprostoru do postojećeg pulta za prijem stranaka. Stavka obuhvaća uklanjanje postojeće stijene s ručnim i strojnim usitnjavanjem, utovarom na kamion i odvozom na gradilišni deponij. Obračun po m2 uklonjene unutarnje pregradne stijene. | m2 | 17 | 0 | 0
1.1.13 | Demontaža pregradne stijene između predprostora i ureda (stijena od staklene opeke i gipskartonskih ploča). Stavka obuhvaća uklanjanje postojeće pregradne stijene s utovarom na kamion i odvozom na gradilišni deponij. Obračun po m2 uklonjene unutarnje pregradne stijene. | m2 | 22 | 0 | 0
1.1.14 | Demontaža postojećih metalno-staklenih dvokrilnih zaokretnih vrata na ulazu na hodnik na 1. i 2. katu poslovne zgrade. Stavka obuhvaća uklanjanje postojeće stolarije s utovarom na kamion i odvozom na gradilišni deponij. Obračun po kom uklonjenih metalnih vrata. Prije uklanjanja obavezno je potrebno obaviti izmještanje postojećih kanalica električnih vodova koji prolaze u stropu neposredno uz postojeća vrata. | kom | 2 | 0 | 0
1.1.15 | Demontaža drvenih podnih obloga, uključujući podkonstrukciju i drvenu oblogu, u postojećim uredskim prostorima. Stavka obuhvaća uklanjanje postojećeg drvenog poda s utovarom na kamion i odvozom na gradilišni deponij. Obračun po m2 uklonjenog uzdignutog drvenog poda.
| a) demontaža povišenog poda i drvenih podnih obloga u uredskim prostorima i prolazu (na kojima se planira postavljanje novog poda) | m2 | 30 | 0 | 0
| b) demontaža podnih obloga iza staklenog zida | m3 | 15 | 0 | 0
1.1.16 | Demontaža postojećih sanitarnih predmeta unutar postojećeg sanitarnog čvora. Stavka obuhvaća uklanjanje postojećih sanitarnih predmeta s utovarom na kamion i odvozom na gradilišni deponij. Obračun komadu demontiranog sanitarnog predmeta.
| a) demontaža umivaonika | kom | 3 | 0 | 0
| b) demontaža WC-a | kom | 4 | 0 | 0
1.1.17 | Izrada šliceva širine do 15 cm i dubine do 10 cm u zidovima za potrebe. vodovodnih i odvodnih instalacija, uz iznošenje šute van objekta i zbrinjavanje.U stavku je uračunat sav potreban rad, materijal, i pomoćni materijal, sve do potpune funkcionalnosti. Obračun po m1. | m1 | 10 | 0 | 0
1.1.18 | Zidarski popravci prethodno izvedenih šliceva i prodora, nakon postavljanja vodovodnih i odvodnih cijevi. Popravke izvesti cementnim morton 1:2. U stavku je uračunat sav potreban rad, materijal, i pomoćni materijal, sve do potpune funkcionalnosti. Obračun po m1. | m1 | 10 | 0 | 0
1.1.19 | Demontaža postojećeg pulta za prijem stranaka. Stavka obuhvaća demontažu s usitnjavanjem materijala, utovarom na kamion i odvozom na gradilišni deponij. | kpl | 1 | 0 | 0
1.1.20 | Periodično i završno čišćenje gradilišta. Uklanjanje ostataka građevinskog i demontažnog materijala uz odvod na najbližu deponiju inertnog građevnog otpada. | kpl | 1 | 0 | 0
1. | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
1.2. | BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI
1.2.1 | Dobava materijala i izvedba armirano-betonskog nadvoja iznad novog ulaza u sanitarne čvorove, presjeka 30x20 cm, od betona razreda tlačne čvrstoće C 25/30.
| - beton C 25/30 | m3 | 0.5 | 0 | 0
| - oplata | m2 | 6 | 0 | 0
| - armatura (150 kg/m3) | kg | 32.88 | 0 | 0
1.2. | BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI - UKUPNO: |  |  |  | 0
1.3. | GIPSKARTONSKI RADOVI
1.3.1 | VLAGOOTPORNI GIPSKARTONSKI ZIDOVI
Dobava potrebnog materijala te izrada pregradnog zida od gipskartonskih ploča, zid debljine 10 i 15 cm u sljedećim slojevima: obloga gipskartonskim vlagootpornim pločama deblj. 2x1,25 cm, potkonstrukcija od poc. profila na razmaku 41,7 cm, ispuna kamenom vunom deblj. 8 cm (30 kg/m3), obloga vlagootpornim gipskartonskim pločama d= 2x1,25 cm. Između ploča na strani prema snitarijama i kuhinji postaviti PE foliju s preklopima. Obračun po m2 izvedenog zida.
a) | *zid dblj. 10 cm (ulaz u WC kabine) | m2 | 14 | 0 | 0
b) | *zid dblj. 15 cm (pregradni zid između sanitarnih čvorova) | m2 | 24 | 0 | 0
1.3.2 | OBIČNI GIPSKARTONSKI ZID
Dobava potrebnog materijala te izrada pregradnog zida od običnih gipskartonskih ploča, zid debljine 20 cm u sljedećim slojevima: obloga gipskartonskim vatrootpornim pločama deblj. 2x1,25 cm, potkonstrukcija od poc. profila na razmaku 41,7 cm, ispuna kamenom vunom deblj. 8 cm (30 kg/m3), obloga gipskartonskim pločama d= 2x1,25 cm. Obračun po m2 izvedenog zida.
| *zid dblj. 20 cm običnim GK pločama | m2 | 18 | 0 | 0
1.3.3 | OBLOGE VODOKOTLIĆA
Dobava i izrada vlagootporne obloge unutarnjeg zida od glatkih GK ploča ispred ugradbenog vodokotlića.
Sastav :
- nosiva potkonstrukcija od tipskih pocinčanih UW i CW profila
- mineralna vuna debljine 7.5 cm
- gipskartonska ploča (impregnirana ploča) - dvostruka obloga 2x12.5 mm
Spojeve ploča međusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti nepropusno (na sudare/kontakte s drugim materijalima ugraditi brtvila) kao i gletati vanjski sloj ploča i vidljiva spojna sredstva.
Sukladno stupnju kvalitete K2
Kompletno izvesti do finalne gotovosti, prema položaju u nacrtu (vrsta i položaj sloja po fizici) i uputi proizvođača materijala.
| vlagootporna obloga zida | m2 | 4.5 | 0 | 0
1.3.4 | RAVNI SPUŠTENI STROP
Nabava, dobava svog potrebnog materijala i izrada ravnog spuštenog stropa iz dva sloja običnih gipskartonskih ploča odnosno vatrootpornih gipskartonskih ploča, na tipskoj čeličnoj podkonstrukciji iz pocinčanih profila koji se ovjesnim elementima učvršćuje za nosivi strop. Visina ugradnje i visina spuštanja stropa u skladu sa grafičkim dijelom projekta pojedinih prostora. Izvesti sve u skladu s tehničkim uputama odabranog proizvođača materijala. Podloga za učvršćivanje je AB ravna i stropna ploča. Potkonstrukcija iz pocinčanihčeličnih profila HRN EN 14195, kao nosivi i montažni profili. Ovješenje s dopuštenim sredstvima za pričvrščenje. Sve izvesti prema uputama proizvođača. Uključivo sav rad, transport i materijal. (sa svim spojnim i brtvenim materijalom). Potrebna skela u cijeni stavke.
Postavljanje uskladiti s razvodom električnih instalacija.
| Konstrukcija za ovjes je uključena u jediničnu cijenu kao i sva podkonstrukcija potrebna za montažu stropa, završna traka na spoju ploča, kao i spoju stropa i zida, bandažiranje spojeva ploča masom za reške i gletanje prema uputi proizvođača tj. finalna obrada pripremljena za završno ličenje. | m2 | 45 | 0 | 0
1.3. | GIPSKARTONSKI RADOVI - UKUPNO: |  |  |  | 0
1.4. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
1.4.1 | Gletanje pregradnih gipskartonskih zidova, zajedno sa gredama, serklažima i drugim konstruktivnim elemenatima. U stavku je uključena priprema podloge tj. premaz primerom i zaglađivanje u dva sloja glet masom, bez obzira na vrstu podloge. Sve izvesti strogo prema uputstvima proizvođača odabranih proizvoda. Uključiva sva potrebna kitanja (kitovi u boji i nijansi prema izboru projektanta) trajnoelastičnim kitovima (razni spojevi različitih materijala, uglovi, fuge, dilatacije i sl.) U jediničnoj cijeni obuhvaćen sav potreban rad, materijal, alat i mehanizacija potrebni za izvođenje, sa uključenim faktorom indirektnih troškova. Stvarno izvedene količine potrebno je dokazati u Građevnoj knjizi.
1.4.1.1 | ZIDOVI NA PODLOZI OD GIPSKARTONSKIH PLOČA
a) | VLAGOOTPORNI GIPSKARTONSKI ZID
| *zid dblj. 15 cm vlagootpornim pločama | m2 | 14 | 0 | 0
| *zid dblj. 10 cm vlagootpornim pločama | m2 | 24 | 0 | 0
c) | OBIČNI GIPSKARTONSKI ZID
| *zid dblj. 20 cm običnim GK pločama | m2 | 45 | 0 | 0
1.4.1.2 | SPUŠTENI STROP
a) | prostor za prijem stranaka | m2 | 45 | 0 | 0
1.4.2 | Soboslikarska obrada gletanih zidova i stropova unutarnjeg prostora ličenjem u tonu po ozboru projektanta u 2 sloja. Rad obuhvaća čišćenje površine, impregnaciju površine (impregnacija za disperzivne boje) i dvostruko bojanje disperzivnim akrilnim bojama. Sve izvesti strogo prema uputstvima proizvođača odabranih proizvoda. Uključiva sva potrebna kitanja (kitovi u boji i nijansi prema izboru projektanta) trajnoelastičnim kitovima (razni spojevi različitih materijala, uglovi, fuge, dilatacije i sl.) U jediničnoj cijeni obuhvaćen sav potreban rad, materijal, alat i mehanizacija potrebni za izvođenje, sa uključenim faktorom indirektnih troškova. Stvarno izvedene količine potrebno je dokazati u Građevnoj knjizi.
1.4.2.1 | ZIDOVI NA PODLOZI OD GIPSKARTONSKIH PLOČA
a) | VLAGOOTPORNI GIPSKARTONSKI ZID
| *zid dblj. 15 cm vlagootpornim pločama | m2 | 28 | 0 | 0
| *zid dblj. 10 cm vlagootpornim pločama | m2 | 46 | 0 | 0
b) | OBIČNI GIPSKARTONSKI ZID
| *zid dblj. 30 cm običnim pločama | m2 | 45 | 0 | 0
1.9.2.4 | RAVNI SPUŠTENI STROP
a) | prostor za prijem stranaka | m2 | 45 | 0 | 0
1.4. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI - UKUPNO: |  |  |  | 0
1.5. | PODOPOLAGAČKI RADOVI
1.5.1 | Izravnavanje podova. Izravnavanje podnih podloga od cementnog estriha masom za izravnavanje podova u debljini do 20 mm. Podloga mora biti suha i bez prašine. Prije nanošenja nivelir mase površine je potrebno impregnirati odgovarajućim predpremazom. Stavka podrazumijeva dobavu, nabavu i ugradnju kompletnog materijala (prepremaz, masa za niveliranje i dr.), sav rad i sredstva za rad. Obračun po m2. | m2 | 110 | 0 | 0
1.5.2 | Dobava i izvedba plivajuće cementne glazure debljine d= 2-4cm. Ugradnja cementnog estriha s aditivima za stvrdnjavanje i brzo sušenje. Glazura je armirana polipropilenskim mikrovlaknima, sa završnim zaribavanjem. Estrih treba dilatirati od bočnih zidova trakama od mineralne vune debljine 1 cm u visini estriha i uračunati u jediničnu cijenu izvedbe. Mineralna vuna obuhvaćena je zasebnom stavkom. Stavka obuhvaća sav potreban rad, transport i materijal do potpune gotovosti. | m2 | 110 | 0 | 0
1.5.3 | Dobava i izvedba završnog sloja poda - gotovi laminatni pod klase 33, luksizne vinil ploče (LVT). Debljina obloge d=4 mm, način spajanja click 2G. Proizvod jednakovrijedan kao "ARBITON Liberal, hrast Scandinavian". (Napomena: prije narudžbe materijala izvesti točnu izmjeru potrebnih količina).
Uz zid parketne daščice se postavljaju cca 1,5 cm udaljene od zida. Na spoju različitih podnih obloga (parket i ker.pločice) potrebno je ugraditi "L" profil iz Al lima.
U cijenu uključen sav potreban rad, materijal i rad, uključivo postavljanje rubnih lajsni i postavljanje podložne PE podloge u debljini d=2,0 mm, sve do potrebne gotovosti. Obračun po m2 postavljenog parketa i po m1 kutnih uzazidnih letvica. Izvedene radove potrebno je dokazati u Građevnoj knjizi.
| a) prostor zaštitara | m2 | 6 | 0 | 0
| b) prostor unutar prostora pulta "šalterice" | m2 | 12 | 0 | 0
1.5.4 | Dobava i izvedba završnog sloja poda - gotovi laminatni pod klase 33. Debljina obloge d=14 mm, način spajanja click 2G. Proizvod jednakovrijedan kao "Laminat 14mm/kl.33 TITAN V FUGA 5953 HRAST CHANTILLYY". (Napomena: prije narudžbe materijala izvesti točnu izmjeru potrebnih količina).
Uz zid parketne daščice se postavljaju cca 1,5 cm udaljene od zida. Na spoju različitih podnih obloga (parket i ker.pločice) potrebno je ugraditi "L" profil iz Al lima.
U cijenu uključen sav potreban rad, materijal i rad, sa lakiranjem u 3 sloja lakom po izbrou Investitora, sve do potrebne gotovosti. Obračun po m2 postavljenog parketa i po m1 kutnih uzazidnih letvica. Izvedene radove potrebno je dokazati u Građevnoj knjizi.
| a) prijem stranaka 1 | m2 | 7 | 0 | 0
| b) prijem stranaka 2 | m2 | 7 | 0 | 0
| c) hodnik | m2 | 20 | 0 | 0
1.5.5 | Dobava i montaža podnih aluminijskih prijelaznih profila (pragova) kao završnih elemenata na spoju podova od laminata i keramičkih pločica, kao i na spojevima podova različitih visina. Stavka uključuje sav potreban rad, materijal i pričvrsna sredstva, do potpune funkcionalnosti stavke. Obračun po m1 postavljenog aluminijskog profila. | m1 | 30 | 0 | 0
1.5. | PODOPOLAGAČKI RADOVI - UKUPNO: |  |  |  | 0
1.6. | KERAMIČARSKI RADOVI
"Podovi u prostorijama u kojima postoji opasnost od razlijevanja tekućina (sanitarije, ulazi u građevinu, kuhinje i dr.) moraju se izvesti u protukliznoj izvedbi. Keramičke pločice kao podne obloge u prostorijama u kojima postoji mogućnost razlijevanja tekućina i pojave kliskog poda moraju biti u protukliznoj izvedbi certificirane prema DIN 51130 i 51097 za određeni koeficijent hrapavosti površine „R – slip resistance“. Preporučeni koeficijenti protukliznosti za pojedine prostore u građevini, a ovisno o njihovoj namjeni su kako slijedi: * ulazni prostori u građevinu R9 * sanitarni čvorovi, umivaonici R10 * kuhinja (friteze) R13 * kuhinja (pranje suđa) R12 * spremišni prostori gdje se drži ulje i masnoće R12"
1.6.1 | Dobava potrebnog materijala i izvedba opločenja podova keramičkim pločicama I klase, debljine 1,0 cm sa izradom sokla u prostorijama gdje nema zidne keramike. Prije izvođenja radova Izvoditelj se obvezuje dostaviti minimalno pet kom uzoraka različitih modela pločica na uvid i odobrenje projektantu. Pločice moraju biti protuklizne, otporne na habanje, sredstva za čišćenje i kemikalije te neupijajuće. Pločice se postavljaju na čvrstu i očišćenu podlogu u fleksibilno, vodootporno građevinsko ljepilo uz širinu reške 3 mm. Fuge se zatvaraju masom za fugiranje keramičkih pločica na bazi cementa sa mineralnim punilima, aditivima i pigmentima. Rad obuhvaća i otežanost polaganja u pojedinim prostrijama zbog izvedbe padova prema slivnim rešetkama. U stavku je uključen sav potreban rad i materijal. Obračun po m2.
a) | sanitarni čvor | m2 | 20 | 0 | 0
b) | predprostor za prijem stranaka | m2 | 35 | 0 | 0
c) | predprostor za rad za šalterom | m2 | 10 | 0 | 0
1.6.2 | Dobava potrebnog materijala i izvedba opločenja zidova keramičkim pločicama I klase, debljine 1,0 cm, u visini do 250 cm. Prije izvođenja radova Izvoditelj se obvezuje dostaviti minimalno pet kom uzoraka različitih modela pločica na uvid i odobrenje projektantu. Pločice moraju biti otporne na sredstva za čišćenje i kemikalije te neupijajuće. Pločice se postavljaju na čvrstu i očišćenu podlogu u vodootporno građevinsko ljepilo uz širinu reške 3 mm. Fuge se zatvaraju masom za fugiranje keramičkih pločica na bazi cementa sa mineralnim punilima, aditivima i pigmentima. U stavku je uključen sav potreban rad i materijal. Napomena: prije narudžbe materijala izvesti točnu izmjeru potrebnih količina, a stvarno ugrađene količine - izvedene radove potrebno je dokazati u Građevnoj knjizi.
| a) sanitarni čvor | m2 | 20 | 0 | 0
1.6.3 | Dobava i ugradnja reljefno obrađevinh keramičkih pločica - taktilnih površina u debljini d=40 cm. Postavljaju se od stubišnog prostora do ulaza u WC za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Pločice se postavljaju na čvrstu i očišćenu podlogu u vodootporno građevinsko ljepilo uz širinu reške 3 mm. Fuge se zatvaraju masom za fugiranje keramičkih pločica na bazi cementa sa mineralnim punilima, aditivima i pigmentima. U stavku je uključen sav potreban rad i materijal.
| a) taktilna površina širine d=40 cm | m1 | 40 | 0 | 0
1.6.3 | Dobava i postava PVC kutnih lajsni za vertikalne i horizontalne kuteve prilikom postave keramičkih pločica na zidove, obloge vodo kotlića i sl. Obračun po m1 sa ugradnjom. Obračun prema stvarno izvedenim količinama.
| PVC lajsne | m1 | 30 | 0 | 0
1.6. | KERAMIČARSKI RADOVI - UKUPNO: |  |  |  | 0
1.7. | UNUTARNJA PVC I ALU STOLARIJA
Kod izrade unutarnje stolarije obavezno voditi računa o dopuštenoj razini buke , tj, izvesti izolacju vrata u svemu prema uvjetima iz projektne dokumentacije. Vrata pomoćnih prostorija moraju ostvariti zvučnu izolaciju od 25 dB. Sva unutarnja ulazna vrata stanova sa zatvorenim pretprostorom (prema hodnicima i zajedničkim komunikacijama) moraju biti I. zvučne klase (prema klasifikaciji iz točke 3.3. norme HRN U.J6.201 ili jednakovrijedna), te ostvarivati zvučnu izolaciju od min. Rw = 38 dB. Sva unutarnja vrata prema tehničkim prostorijama moraju biti specijalne zvučne klase (prema klasifikaciji iz točke 3.3. norme HRN U.J6.201 ili jednakovrijedna) te ostvarivati zvučnu izolaciju od min. Rw = 36 dB.
1.7.1 | Dobava i ugradnja unutarnjih jednokrilnih punih vrata. Dovratnik u širini zida, sa brtvama na spoju krila i dovratnika, opremljena odgovarajučim kvalitetmm okovom, uključivo bravu s usadnim cilindrom (s min tri ključa) i alu kvake, te pripadajuće pokrivne maske (rozete), U donjem dijelu ugraditi aluminijsku ventilacijsku rešetku u boji vrata. Boja po odabiru projektanta. Uzorak po odaboru projektanta.
| a) jednokrilna zaokretna vrata 80/205 cm | kom | 2 | 0 | 0
| b) jednokrilna zaokretna vrata 95/205 cm | kom | 2 | 0 | 0
| c) jednokrilna zaokretna vrata 100/205 cm | kom | 1 | 0 | 0
| d) jednokrilna zaokretna vrata 90/205 cm | kom | 2 | 0 | 0
1.7.2 | Dobava i ugradnja unutarnjih dvokrilnih vrata s nadsvjetlom. Vrata se ugrađuju na ulazu u hodnike 1. i 2.kata. Dovratnik i profoli od ALU profila,sa brtvama na spoju krila i dovratnika, opremljena odgovarajućim kvalitetnim okovom, uključivo bravu s usadnim cilindrom (s min tri ključa) i alu kvake, te pripadajuće pokrivne maske (rozete). Vrata opremljena sustavom automatskog zaključavanja s kontrolom pristupa čitačem beskontaktnih kartica ili šifrom. Boja po i uzorak po odabiru Investitora.
| a) dvokrilna zaokretna vrata 180/285 cm | kom | 2 | 0 | 0
1.7.3 | Pregrade sanitarija. Dobava materijala, izrada i ugradnja montažne fiksne pregradne stijene u sanitarnom čvoru (pregrada između umivaonika i pisoara). Stijena je visine 180 cm, debljine 30 mm, izvodi se od panel ploča obloženih laminatom boje po izboru projektanta, obrubljenih ABS profilom debljine 3 mm sa zaobljenim rubovima r = 2 mm. Podnožje - nogice, visine 15 cm, Ф 20 mm podesive po visini, izrađene od nehrđajućeg čelika, vijkom M12 spojene s pregradom. Donja rozeta je od nehrđajućeg čelika obučena u nylon poklopac. U cijeni stavke izmjere na licu mjesta, sav spojni i pričvrsni materijal. Sve komplet sa završnom obradom i opšavima. | m2 | 2 | 0 | 0
1.7. | UNUTARNJA PVC STOLARIJA - UKUPNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
| VRSTA RADOVA |  |  |  | IZNOS (EUR)
1.1. | PRIPREMNI RADOVI - UKUPNO |  |  |  | 0
1.2. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI - UKUPNO |  |  |  | 0
1.3. | GIPSKARTONSKI RADOVI - UKUPNO |  |  |  | 0
1.4. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI - UKUPNO |  |  |  | 0
1.5. | PODOPOLAGAČKI RADOVI - UKUPNO |  |  |  | 0
1.6. | KERAMIČARSKI RADOVI - UKUPNO |  |  |  | 0
1.7. | UNUTARNJA STOLARIJA - UKUPNO |  |  |  | 0
| UKUPNO GRAĐEVINSKI I OBRTNIČI RADOVI |  |  |  | 0
| PDV 25 % |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO GRAĐEVINSKI I OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  | 0

## 0.2 TR_Vodoopskrba i odvodnja
Projekt uređenje prostora za prijam stranaka i uređenja sanitarnih čvorova u poslovnoj zgradi u Varaždinu, k.č. br. 1926 k.o. Varaždin
RB | OPIS STAVKE | jed. mjera | količina | jed. cijena [EUR] | ukupno [EUR]
2 | VODOOPSKRBA I ODVODNJA
POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE
1. | Prije davanja ponude Izvođač radova mora pregledati projektnu dokumentaciju, lokaciju izvedbe te zatražiti objašnjenja za nejasne stavke, prekontrolirati dokaznicu mjera, jer se naknadne primjedbe neće uzimati u obzir.
2. | Prije pristupa izvođenju radova Izvođač mora proučiti projektnu dokumentaciju i samu lokaciju građevine i izraditi plan i organizaciju rada.
3. | Prije davanja ponude Izvođač radova mora pregledati projektnu dokumentaciju, lokaciju izvedbe te zatražiti objašnjenja za nejasne stavke, prekontrolirati dokaznicu mjera, jer se naknadne primjedbe neće uzimati u obzir.
4. | Planom organizacije gradilišta odrediti privremenu deponiju za otpadni materijal.
5. | Prethodno dogovoriti s Investitorom i lokalnom samoupravom mjesto odvoza otpadnog materijala sa privremene deponije kako ne bi dolazilo do zastoja radova po određenim fazama izgradnje.
6. | Prije početka gradnje Izvođač je dužan potvrditi sve podatke o položaju instalacija na građevini i u njenoj neposrednoj blizini.
7. | Izvoditi radove prema zahtjevima iz projekta i odobrenjima nadležnih institucija.
8. | Izvođač je dužan o svom trošku osigurati gradilište i građevinu od štetnog upliva vremenskih nepogoda i ti troškovi ulaze u jediničnu cijenu.
9. | Izvođač je dužan o svom trošku osigurati osiguranje gradilišta, te po okončanju radova dovođenje u prvobitno stanje. Stavka obuhvaća sve potrebne radove oko osiguranja gradilišta, kao i čišćenje trase cjevovoda na gradilištu, te uređenje radnog pojasa nakon zatrpavanja i nasipavanja rova, sa uklanjanjem svih ostataka građevinskog materijala.
10. | Izvođač je dužan osigurati osiguranje iskopa i okolnog terena i za vrijeme izvođenja radova. Stavka obuhvaća sve potrebne radove oko postavljanja privremenih znakova, ograda i svjetlosne signalizacije, kao i njihovo uklanjanje po završetku radova, uključivo izradu elaborata i ishođenje suglasnosti za regulaciju prometa. Stavka obuhvaća i postavljanje i organizaciju prikladnog prostora (privremenog skladišta) za skladištenje cijevi, alata i ostale sitne opreme potrebnih za izvođenje cjevovoda.
11. | Izvođač je dužan izvesti i pomoćne radnje i pribaviti pomoćna sredstva za rad ukoliko to traži kompletnost izvršenja posla bez obzira ako to posebno nije naglašeno u troškovniku. Smatra se da je sve obuhvaćeno jediničnom cijenom.
12. | Izvođač mora posjedovati isprave o sukladnosti o ispitivanju materijala i radova i u jediničnim cijenama uključeni su i troškovi ishođenja izjava o sukladnosti dokumentacije o kvaliteti ugrađenog materijala i izvedenih radova.
13. | Nadzor za čuvanje gradilišta, građevine, alata i materijala spada u dužnost i na teret Izvođača radova.
14. | Svaka šteta koja bi bila prouzročena prolazniku ili na susjednoj građevini, cesti uslijed kopanja, postavljanja skela, pada na teret Izvođača radova koji ju je dužan odstraniti i nadoknaditi.
15. | Izvođač radova odgovara za ispravnost izvršene isporuke i ugradnju.
16. | Ukoliko se tijekom građenja pojavi opravdana potreba za određenim odstupanjima ili manjim izmjenama projekta, Izvođač je dužan za to prethodno pribaviti isprave suglasnost Nadzornog inženjera.
17. | Veće izmjene i odstupanja od projektiranog rješenja mogu se provesti samo uz odobrenje Projektanta i suglasnost Investitora, te pribavljanjem dopune građevne dozvole na nastalu promjenu ukoliko su odstupanja takve prirode.
18. | Tijekom izvođenja radova Izvođač je dužan sva nastala odstupanja od rješenja predviđenih projektom unijeti u projekt, a po završetku radova mora Investitoru predati projekt stvarno izvedenog stanja.
19. | Izvođač je dužan osigurati sprovođenje probe na protočnost i vodonepropusnost izvedene kanalizacione mreže prema važećim tehničkim propisima, a prije zatrpavanja zemljom s pribavljanjem atesta o izvršenom ispitivanju.
20. | U cijenu uključeno obavezno snimanje i izrada nacrta izvedenog stanja vanjske interne kanalizacije, te izrada kompletnog projekta izvedenog stanja uz isporuku u dva uvezana primjerka i četiri digitalizirana primjerka na optičkom mediju (CD). Radove izvodi za to ovlaštena organizacija, uključivo izrada elaborata.
Snimanje cjevovoda se obavlja neposredno nakon završetka ispitivanja kanalizacije na vodonepropusnost i prije zatrpavanja. Napomena: prije izdavanja uporabne dozvole potrebno je dostaviti jedan primjerak elaborata izvedenog stanja predmetnog zahvata u prostoru na magnetnom mediju u „dwg“ ili „dxf“ formatu.
21. | Izvođač radova odgovoran je za izradu pisanih uputa za održavanje i rukovanje postrojenjima uz isporuku dva uvezana kompleta, te pripadajuće funkcijske sheme za postavljanje na zid.
22. | Osoblje izvođača dužno je sudjelovati u smislu organizacije, te vođenja postupka primopredaje instalacija, a što mora završiti zapisnikom o primopredaji istih, uključivo izrada i isporuka sve potrebne atestne dokumentacije o funkcijskom ispitivanju i postignutoj kvaliteti i sva mjerenja od strane ovlaštenih institucija potrebna za ishođenje uporabne dozvole, odnosno primopredaju izvedenih instalacija.
23. | Svu opremu ugraditi na za to projektiranim i propisanim mjestima i visinama, a sve prema svim Tehničkim normativima, te prema ovjeri Projektanta ili Nadzornog inženjera ponuđenog prijedloga ugradnje Izvođača.
Napomena: prilikom izrade kalkulacije jedinične cijene potrebno je obuhvatiti kompletno potreban rad, materijal, alat, mehanizaciju za izvršenje radove do potpune/funkcionalne gotovosti ukoliko nije drugačije definirano troškovničkom stavkom. Ukoliko troškovničkom stavkom nije drugačije navedeno svi materijali dobivenim uklanjanjem postojećih slojeva deponiraju se o trošku izvođača radova na odabranom deponiju u krugu 15 km i sastavni su dio jedinične cijene izvođenja radova.
2.1. | UNUTARNJI RAZVOD VODOVODA
2.1.1 | Polaganje PP-R cijevi za dovod vode. Polaganje cijevi i fazonskih komada iz PP-a, u podu ili u zidu za instalacije hladne i tople vode te recirkulacije. Stavka podrazumijeva nabavu, dobavu cijevi (izolirane toplinskom izolacijom) i fazonskih komada, ventila, ugradnju, brtvljenje spojeva te sav potreban rad i sredstva za rad. Montažu izvoditi prema propisima i normama i uputama odabranog proizvođača. U stavku je uračunat sav potreban rad, materijal, pričvrsni i pomoćni materijal, sve do potpune funkcionalnosti.
Obračun po mt kompletno montirane i ispitane cijevi, uključivo fazonski komadi sa svim potrebnim priborom za spajanje i prijenosima.
| a) cijevi Ø 25 mm | m1 | 2 | 0 | 0
| b) cijevi Ø 20 mm | m1 | 20 | 0 | 0
2.1.2 | Kutni ventili za toplu i hladnu vodu kutni 1/2" PN10, za ugradnju u zid kod ulaza vodovoda u sanitarni čvor. U stavci obračunati sva potrebna štemanja i krpanja. Stavka uključuje sav potreban materijal, rad i transport. Obračun po kom ugrađenog ventila. | kom | 6 | 0 | 0
2.1.3 | Nabava, doprema i montaža kutnih ventila s poniklovanom kapom. Dobava i ugradnja podžbuknih ventila za hladnu i toplu vodu. Ventili se ugrađuju kod svakog sanitarnog uređaja. | kom | 10 | 0 | 0
2.1.4 | Tlačna proba izvedene instalacije tlakom hladne vode 10 bara u trajanju od 1 sata, odnosno prema uputama proizvođača opreme i važećih propisa, odzračivanje. Nakon što se ustanovi da probni tlak ne pada, napraviti zapisnike o uspješno izvršenoj tlačnoj probi te pribaviti i priložiti sve potrebne ateste o kvaliteti ugrađenog materijala i opreme. Stavka uključuje sav potreban materijal, rad i transport. | m1 | 325 | 0 | 0
2.1.5 | Ispitivanje cjevovoda dovoda vode i dobava atesta zdravstvene ispravnosti vode. Sve u skladu sa Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju, te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe ("Narodne novine" br. 125/17). Sukladno odredbama navedenog pravilnika, investitor je dužan od ovlaštenog laboratorija osigurati izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju. Stavka uključuje sav potreban materijal, rad i transport. Obračun po m¹ ispitanih cijevi. | kpl | 1 | 0 | 0
2.1.6 | Izvedba spoja interne instalacije odvodnje na postojeću vodoopskrbnu vertikalu poslovne građevine. Stavka podrazumijeva sav potreban rad i materijal do potpune funkcionalnosti stavke. | kpl | 1 | 0 | 0
2.1. | UNUTARNJI RAZVOD VODOVODA - UKUPNO: |  |  | 0
2.2. | UNUTARNJI RAZVOD KANALIZACIJE
2.2.1 | Nabava, doprema i ugradnja punostjenih, neomekšanih PP-HT kanalizacijskih cijevi (prema normi EN-1451 ili jednakovrijedno) za sanitarno fekalnu temeljnu kanalizaciju. Cijevi s integriranim utičnim kolčakom i uloženim brtvenim prstenom od sintetičnog kaučuka, prstenaste čvrstoće SN-8 (8 kN/m2). Cijevi se spajaju prema preporuci proizvođača cijevi, potpuno vodonepropusno, a polažu se u za to pripremljene rovove. U količinu uključen sav rad i materijal do potpune funkcionalnosti. Obračun po m1 izvedene cijevi za odvodnju.
| a) PP cijevi Ø110 mm | m1 | 8 | 0 | 0
| b) PP cijevi Ø50 mm | m1 | 10 | 0 | 0
2.2.2 | Nabava, doprema i ugradnja spojnih fazonskih elemenata, od neomekšanog PP-HT (prema normi EN-1451 ili jednakovrijedno) za sanitarno fekalnu temeljnu kanalizaciju. Spojni elementi s integriranim utičnim kolčakom i uloženim brtvenim prstenom od sintetičnog kaučuka, prstenaste čvrstoće SN-8 (8 kN/m2). Fazonski komadi se spajaju prema preporuci proizvođača cijevi, potpuno vodonepropusno, a polažu se u za to pripremljene rovove. U količinu uključen sav rad i materijal do potpune funkcionalnosti. Obračun po kom izvedenog spojnog elementa (fazonskog komada) za odvodnju.
| a) koljeno dn110, 90° | kom | 6 | 0 | 0
| b) račva dn110/dn50, 45° | kom | 1 | 0 | 0
| c) koljeno dn50, 90° | kom | 6 | 0 | 0
2.2.3 | Dobava i montaža podnog PVC sifona s PVC tuljkom i kromiranim rešetkom 15x15 cm, za kupaonice. Sifon dimenzije Ø 110/50 mm. U cijenu obračunati sva potrebna štemanja i krpanja. Stavka uključuje sav potreban materijal, rad i transport. Obračun po kom ugrađenog sifona. | kom | 3 | 0 | 0
2.2.4 | Revizije za cijevi. Dobava i ugradnja PP revizija s postavljanjem na svakoj kanalizacijskoj vertikali na svakoj etaži. Stavka podrazumijeva nabavu, dobavu i ugradnju revizija, brtvljenje spojeva, te sav potreban rad i sredstva za rad. Obračun po ugrađenoj reviziji.
| a) revizija Ø 110 mm | kom | 1 | 0 | 0
2.2.5 | Izvedba spoja interne instalacije odvodnje na postojeću odvodnu vertikalu poslovne građevine. Stavka podrazumijeva sav potreban rad i materijal do potpune funkcionalnosti stavke. | kpl | 1 | 0 | 0
2.2. | UNUTARNJI RAZVOD ODVODNJE - UKUPNO: |  |  | 0
2.3. | SANITARI UREĐAJI I OPREMA
NAPOMENA: svi sanitarni uređaji moraju biti svrstani u prva dva razreda potrošnje vode (EU Water Label oznaka) prema europskoj normi AS/NZS 6400: "Water efficient products - Rating and labelling".
Sanitarni predmeti i armature dani su informativno, veličinu, boju i vrstu pojedinog sanitarnog predmeta i armaturu naručiti u dogovoru s investitorom odnosno projektantom arhitektom.
Točne pozicije opreme unutar proizvodnje, visine i profile priključaka za dovod i odvod vode za iste dogovoriti sa isporučiteljem tehnološke opreme.
2.3.1 | Dobava i ugradnja konzolnog umivaonika, veličine cca 50x45 cm, na visini max. 85 cm, sa spojnim sifonskim priključkom do zidnog priključka odvodnje D50 i ovjesnim priborom za zid. Umivaonici u smislu kvalitete moraju biti u skladu s odrebama norme HRN EN 14688 (Sanitarni uređaji - Umivaonici - Funkcionalni zahtjevi i metode ispitivanja (EN 14688)). U stavku uračunati vijke i ostali pričvrsni materijal. U cijenu obračunati sva potrebna bušenja, štemanja i krpanja. Stavka uključuje sav potreban materijal, rad i transport.
| Obračun po komadu kompletno montiranog umivaonika, sa spojem na dovod i odvod, uključivši sav potreban materijal za montažu do pune funkcije. | kom | 3 | 0 | 0
2.3.2 | WC školjka sa vodokotlićem 6l komplet sa priključnim priborom za hladnu vodu do priključnog ventila, ovjesnim priborom i priključkom na odvod DN110. Proizvod u smislu kvalitete mora biti u skladu s odredbama norme HRN EN 997 (WC školjke i WC garniture s ugrađenim sifonom (EN 997)).U cijenu obračunati sva potrebna bušenja, štemanja i krpanja. Stavka uključuje sav potreban materijal, rad i transport. Obračun po kom ugrađne wc školjke. | kom | 2 | 0 | 0
2.3.3 | Nabava, doprema i montaža kompletnog WC-a za osobe sa posebnim potrebama za montažu u sanitarnim čvorovima za osobe sa posebnim potrebama koji se sastoji od : - samostojeće WC školjke sa sjedalom i poklopcem sa amortizerima I. klase; - vodokotlića je visokomontažni sa poteznim lančićem, komplet sa armaturom i isplavnom cijevi Ø 50 mm. Kutni ventil sa kapom.
| Obračun po komadu kompletno montiranog WC-a za osobe sa posebnim potrebama, sa spojem na dovod i odvod, te sav materijal za montažu. | kom | 1 | 0 | 0
2.3.4 | Nabavam doprema i montaža okretno-zaokretnih ručki za naslon ruku te klizne hvataljke na prečku uz WC za osobe sa posebnim potrebama.
Obračun po komadu montiranih okretno-zaokretnih ručki i kliznih hvataljki.
| - okretno-zaokretne ručke | kom | 1 | 0 | 0
| - klizne hvataljke | kom | 1 | 0 | 0
| - prečke za hvataljke | kom | 1 | 0 | 0
2.3.5 | Nabava, doprema i montaža kompletnog pisoara za montažu u sanitarnom čvoru, koji se sastoji od: - keramičkog pisoara I. klase kvalitete - podžbuknog elementa za pisoar kao za montažu u suho montažne zidove ili obloge, slijedećih tehničkih karakteristika: min debljina ugradnje oko 100mm (do 200mm sa original setom za pričvršćenje), visina ugradnje od 1300mm, nosivim okvirom od čelika, elektrostatski lakiran bojom, visinski pomičnom konzolama za prilagodbu dimenzijama pisoara,
građevinskim setom za ispiranje pisoara sa integriranim zapornim ventilom, sa zaštitom od buke, pogodno za prihvat seta za mehaničko ili infracrveno uključivanje (6 V, ili 230 V), priključkom armatura 1/2" UN, odvodnim koljenom DN 50, s cijevi za ispiranje i dovodnom garniturom samoljepljivom flanžom za brtvljenje, pričvrsnim materijalom za pričvršćenje elementa na pod, samouvrtnim vijcima za pričvršćenje na montažni zid, otvori ∅ 11 mm za pričvršćivanje na čvrsti zid i međusobno povezivanje ugradbenih elemenata.
Proizvod u smislu kvalitete mora biti u skladu s odredbama norme HRN EN 13407 (Zidni pisoari - Funkcionalni zahtjevi i metode ispitivanja) ili jednakovrijednom.
| Obračun po komadu kompletno montiranog pisoara, sa spojem na dovod i odvod vode, uključivši sav potreban materijal za montažu. | kom | 1 | 0 | 0
2.3.6 | Nabava, doprema i montaža kompletne miješalice i armature za dovod i odvod vode za umivaonike i sudopere, koji se sastoji od: - armatura je zidna jednoručna miješalica za toplu i hladnu vodu Ø 15 mm, dva kutna ventila Ø 15 mm spojena na dovod vode, kromirani sifon s ispustom Ø50 mm, čep Ø 50 mm.
Obračun po komadu kompletno montirane armature, sa spojem na dovod i odvod, uključivši sav potreban materijal za montažu.
| a) mješalica za umivaonik | kom. | 3 | 0 | 0
2.3.7 | Dobava i montaža elekrične grijalice vode, namijenjenu za maksimalni radni tlak od 0,8 MPa i maksimalnu radnu temperaturu od 80°C, sa IPX4 zaštitom. Uređaj opremljen digitalnom regulacijom temperature. Stavka uključuje sav potreban materijal, transport i rad do potpune funkcionalnosti uređaja. Obračun po kom ugrađene električne grijalice vode.
| a) električna grijalica vode 30 L | kom | 1 | 0 | 0
2.3.8 | Nabava, doprema i montaža polukristalnih ogledala. Oblik i veličinu ogledala dogovoriti sa arhitektom. Obračun po komadu izrađenog i montiranog ogledala uključujući sav potreban materijal za montažu. Ogledala se postavljaju iznad umivaonika. | kom | 2 | 0 | 0
2.3.9 | Nabava, doprema i montaža polukristalnog ogledala (veličine oko 45/60) ugrađeno u nosač s mogućnošću za nagib prema naprijed.
| Postaviti u sanitarijama osoba sa posebnim potrebama. Obračun po kom dobavljenog i postavljenog ogledala. | kom | 1 | 0 | 0
2.3.10 | Nabava, doprema i montaža police etažerke. Postavljaju se ispod ogledala. Predviđamo etažerke oko 55/15 cm s kromiranim nosačem za policu izrađenu od pleksi stakla.
Postaviti uz umivaonike.
| Obračun po komadu montirane etažerke uključujući sav potreban materijal za montažu. | kom | 3 | 0 | 0
2.3.11 | Nabava, doprema i montaža zidnog držača za tekući sapun.
Postavit uz umivaonike ili jedan držač uz blok umivaonika. Sve prema detalju interijera.
| Obračun po komadu montiranog zidnog držača za tekući sapun, uključujući sav potreban materijal za montažu. | kom | 3 | 0 | 0
2.3.12 | Nabava, doprema i montaža držača za papirnate ručnike.
| Obračun po komadu montiranog držača za ručnike, uključujući sav potreban materijal za montažu. Držač se postavlja uz umivaonik ili blok umivaonika. | kom | 3 | 0 | 0
2.3.13 | Držač za toaletni papir. Nabava, doprema i montaža držača za toaletni papir koji se postavljaju uz WC školjku. Obračun po komadu montiranog zidnog držača toaletni papir, uključujući sav potreban materijal za montažu. | kom | 3 | 0 | 0
2.3.14 | WC četka. Nabava, doprema i montaža WC četke sa držačem, koji se montira na zid uz WC školjku. Obračun po komadu dobavljene i montirane WC četke, uključujući sav potreban materijal za montažu. | kom | 3 | 0 | 0
2.3.15 | Koševi za otpatke. Nabava i doprema koševa za otpatke kapacitete od 5 lit. Postavljaju se pokraj svakog umivaonika, odnosno bloka umivaonika. Obračun po komadu dobavljenog i postavljenog koša za otpad. | kom | 3 | 0 | 0
2.3. | SANITARNI UREĐAJI I OPREMA - UKUPNO: |  |  | 0
REKAPITULACIJA PREMA VRSTI RADOVA:
R. Br. | Vrta radova |  |  | cijena (EUR)
2.1. | UNUTARNJI RAZVOD VODOVODA |  |  | 0
2.2. | UNUTARNJI RAZVOD ODVODNJE |  |  | 0
2.3. | SANITARNI UREĐAJI I OPREMA |  |  | 0
| VODOOPSKRBA I ODVODNJA UKUPNO: |  |  | 0

## 03_TR_Elektroinstalacije
Projekt uređenje prostora za prijam stranaka i uređenja sanitarnih čvorova u poslovnoj zgradi u Varaždinu, k.č. br. 1926 k.o. Varaždin
RB | OPIS STAVKE | jed. mjera | količina | cijena EUR/jedinica | ukupno EUR
3. | ELEKTROINSTALACIJE
3.1. | PRIPREMNI RADOVI
3.1.1 | Pregled cjelokupne građevine sa nadzornim inženjerom za elektoinstalacije. Na licu mjesta definirati vrstu radova, definirati ostale trase (kanalizacija, vodovod..), odrediti vertikale usponskih vodova, mjesta i način proboja instalacija kroz etaže itd... | kpl | 1 | 0 | 0
3.1. | PRIPREMNI RADOVI - UKUPNO: |  |  |  | 0
3.2. | EE RADOVI (NAPAJANJE, RAZVOD EL. ENERGIJE)
3.2.1 | Izmještanje postojećeg glavnog razvodnog ormara na 1. katu zgrade za cca 0,50 m u desnu stranu. Stavka uključuje sav potreban rad, materijal, alate i pričvrsna sredstva, ispitivanje, puštanje u pogon, do potpune funcionalnosti
| Napomena: Stavka će se izvesti ako će se postojeći razvodni ormar morati izmjestiti zbog lakšeg izvođenja radova. | kpl | 1 | 0 | 0
3.2.2 | Izvedba spoja novih elektroinstalacija u novom sanitarnom čvoru i uredskim prostorima na najbliži postojeći KPMO razvodni ormar. | kpl | 1 | 0 | 0
3.2.3 | Dobava i ugradnja sustava za automatsko zaključavanje ulaznih vrata hodnika, otključavanje vrata čitačem kartica sa šifrarnikom. Izvedba Spoj sustava s najbližim razvodnim ormarom. Set za digitalnu konstrolu ulaza sastoji se komponenata:
- šifrator sa čitačem RFID kartica ili privjeska (kućište u izvedbi IP65)
- modul za napajanje NDV-PD, dovodi električni napon elektronskoj bravi - elektro prihvatniku za vrata. Modul za napajanje ima digitalni sat koji obraničava vrijeme kada je zasun na elektronskoj bravi otpušten te je tako omogućen pristup prostoru, a nakon isteka vremena elektronska brava se zaključava. (napetost 12 V DC, ulazna napetost 110-240 V AC, izlazna struja 3A, radna temperatura -20 od 65° C, montaža u elektroormarić)
- elektronski prihvatnik za vrata NDV-ES, montira se u okvir vrata, napon dovodi modul za napajanje, a otvara je čitač kartica, kada korisnik približi beskontaktnu karticu (napetost 12 V DC)
| Obračun po kompletu dobavljenog i instaliranog sustava, uključujući sav rad, pomoćni i pričvrsni materijal, do potupune fukcionalnosti stavke). | kpl | 2 | 0 | 0
3.2.4 | Dobava i ugradnja alarmnog uređaja s prekdačem na pritisak, uređaj se ugrađuje u prostoriju WC-a za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Uređaj opremljen UPS funkcijom i batarijskim modulom.
| Obračun po kompletu dobavljenog i instaliranog sustava, uključujući sav rad, pomoćni i pričvrsni materijal, do potupune fukcionalnosti stavke). | kpl | 2 | 0 | 0
3.2. | EE RADOVI (NAPAJANJE, RAZ. EL. EN. - UKUPNO: |  |  |  | 0
3.3. | ELEKTROINSTALACIJA RASVJETE
3.3.1 | Dobava i polaganje PVC instalacijske cijevi.
- samogasiva fleksibilna plastična cijev za teška mehanička opterećenja od termoplasta HDP narančaste boje. Otporna na udarce, pritisak i vanjske utjecaje kao što su voda, ulje, građevinski materijal i korozivne 'tvari - fi 20
| Temperaturne primjene od -5º do 90º C. Za sve instalacije u zgradama, polaganje u zidove od nezapaljivog materijala ili betona. Prvenstvena upotreba u betonskoj gradnji. | m1 | 30 | 0 | 0
3.3.2 | Dobava i polaganje kabela. U cijenu uračunati i: PVC kutije (prolazne i razdjelne), uvlačenje u PVC cijevi, i zalijevanje cementnim mortom do nivoa gletanja i završno bojanje u boju zidova nakon polaganja kabela u šlicevima.
| Kabeli tipa: instalacijski kabel pogodan za upotrebu u kućanstvu i industriji. Polaže se u, na ili ispod žbuke, u zidove ili u beton, bez naročite mehaničke zaštite, ali ne u suhi ili prenapregnuti beton 3x1,5 mm2. | m1 | 40 | 0 | 0
3.3.3 | Dobava i ugradba na visinu 1,1 (m) od poda p/ž kutija, sa nosivim okvirom i poklopcem "bijela".
| - modul "dva" sa: - jednim običnim 10A - nosač - maska - kutija broj modula (modularno) | kpl | 10 | 0 | 0
3.3.4 | Dobava, ugradba i spajanje:
| - stropna/ nadgradna svjetiljka 2x26W, IP44 | kpl | 3 | 0 | 0
| - zidna nadgradna svjetiljka 28W, LED,IP55 | kpl | 3 | 0 | 0
| - stropna nadgradna svjetiljka LED_42w_4000K, IP 20 | kpl | 5 | 0 | 0
3.3. | ELEKTROINSTALACIJA RASVJETE - UKUPNO: |  |  |  | 0
3.4. | ANTI - PANIK RASVJETA
3.4.1 | Dobava i polaganje kabela za potrebe sigurnosne rasvjete. U cijenu uračunati i: PVC kutije (prolazne i razdjelne), uvlačenje u PVC cijevi, i zalijevanje cementnim mortom do nivoa gletanja nakon polaganja kabela u šlicevima.
Kabeli tipa instalacijski kabel pogodan za upotrebu u kućanstvu i industriji. Polaže se u, na ili ispod žbuke, u zidove ili u beton, bez naročite mehaničke zaštite, ali ne u suhi ili prenapregnuti beton:
| - PP-y 3x1,5 mm2 | m1 | 20 | 0 | 0
3.4.2 | Dobava, ugradba i spajanje u funkcionalnu cjelinu sigurnosna svjetiljka (bijela), 303 , 3h, 8W, 230 V~ , IP 65 Komplet sa baterijama .
| Bijele svjetiljke moraju imati na sebi crvenu točku ili crvenu traku. Ugradba n/ž i/ili p/ž (u ostalim prostorijama sa spuštenim stropom, komplet sa p/ž kutijom . | kpl | 6 | 0 | 0
3.4. | ANTI-PANIK RASVJETA - UKUPNO: |  |  |  | 0
3.5. | ELEKTROINSTALACIJA UTIČNICA
3.5.1 | Dobava i polaganje kabela. U cijenu uračunati i: PVC kutije (prolazne i razdjelne), uvlačenje u PVC cijevi, i zalijevanje cementnim mortom do nivoa gletanja i završno bojanje u boju zidova nakon polaganja kabela u šlicevima.
Kabeli tipa:
| - instalacijski kabel pogodan za upotrebu u kućanstvu i industriji. Polaže se u, na ili ispod žbuke, u zidove ili u beton, bez naročite mehaničke zaštite, ali ne u suhi ili prenapregnuti beton PP-Y 3x2,5 mm2 | m1 | 40 | 0 | 0
| -NHXHX E90 3x1,5 mm2 | m1 | 30 | 0 | 0
3.5.2 | Dobava i ugradba:: - samogasiva fleksibilna plastična cijev za teška mehanička opterećenja od termoplasta HDP narančaste boje. Otporna na udarce, pritisak i vanjske utjecaje kao što su voda, ulje, građevinski materijal i korozivne tvari - fi 20 | m1 | 40 | 0 | 0
3.5.3 | Dobava i ugradba na visinu 0,4 (m) od poda priključnice , boja okvira prema želji investitora.
| - modul "dva" sa: - priključnica L+N+Pe - 16A, 230V, "child protection" - nosač modul 2 -maska modul 2 - konusna kutija fi 60 | kpl | 10 | 0 | 0
3.5. | ELEKTROINSTALACIJA UTIČNICA - UKUPNO: |  |  |  | 0
3.6. | TELEFONSKA I RAČUNALNA INSTALACIJA
3.6.1 | Dobava i polaganje kabela UTP CAT 6e 4x2x0,6mm2 . U cijenu uračunati i izradu utora za polaganje cijevi. | m1 | 20 | 0 | 0
3.6.2 | Dobava i ugradba mrežene priključnice u p/ž module prema specifikaciji - modul "četiri" sa: - 2x RJ 45 priključnica - nosač modul 4 -maska modul 4 -ugradna kutija modul 4 | kom | 8 | 0 | 0
3.6.3 | Dobava i p/ž ugradba TK razvodne kutije s izvedbom spoja na postojeću internu TK instalaciju. | kom | 1 | 0 | 0
3.6. | TELEF. I RAČUNALNA INSTALACIJA - UKUPNO: |  |  |  | 0
3.7. | ZAVRŠNI RADOVI I ISPITIVANJA
3.7.1 | Komplet elektro ispitivanja jake i slabe struje.
Instalacije uzemljenja unutarnjih masa te izdavanje certifikata i atesta za svu ugrađenu opremu i materijale.
| Funkcionalno ispitivanje. Izjave... | kpl | 1 | 0 | 0
4.7.2 | Izrada stručnih podloga izvedenog stanja (elektro podloge): - jaka struja - rasvjeta - LPS instalacija - TK instalacija | kpl | 1 | 0 | 0
4.7.3 | Priprema dokumnetacije za tehnički pregled (imenovanje voditelja radova, izjava o izvedenim radovima,...). | kpl | 1 | 0 | 0
3.7. | ZAVRŠNI RADOVI I ISPITIVANJA - UKUPNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA - ELEKTROTEHNIČKI RADOVI
| VRSTA RADOVA |  |  |  | IZNOS (EUR)
3.1. | PRIPREMNI RADOVI - UKUPNO |  |  |  | 0
3.2. | EE RADOVI (NAPAJANJE, RAZVOD EL. EN.) - UKUPNO |  |  |  | 0
3.3. | ELEKTROINSTALACIJA RASVJETE - UKUPNO |  |  |  | 0
3.4. | ANTI-PANIK RASVJETA - UKUPNO |  |  |  | 0
3.5. | ELEKTROINSTALACIJA UTIČNICA - UKUPNO |  |  |  | 0
3.6. | TELEFONSKA I RAČUNALNA INSTALACIJA - UKUPNO |  |  |  | 0
3.7. | ZAVRŠNI RADOVI I ISPITIVANJA - UKUPNO |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO ELEKTROTEHNIČKI RADOVI |  |  |  | 0

## 04_Namjestaj
Projekt uređenje prostora za prijam stranaka i uređenja sanitarnih čvorova u poslovnoj zgradi u Varaždinu, k.č. br. 1926 k.o. Varaždin
RB | OPIS STAVKE | jed. mjera | količina | cijena EUR/jedinica | ukupno EUR
4. | NAMJEŠTAJ
4.1. | UREDSKI NAMJEŠTAJ
4.1.1 | Izrada, dobava i montaža pulta za rad sa strankama ("šalterica"). Pult ukupne duljine 4,80 m, s dodatnim radnim plohama. U gornjoj plohi pulta potrebno je izvesti preklopna vrata za prolaz djelatnika, u širini b = 0,80 m. Na radnu plohu (pult) kod svakog radnog mjesta potrebno je učvrstiti zaštitnu pregradu od "plexiglasa" dubine 35 cm, visine 80 cm.
| Stavkom je obuhvaćena izrada, dobava i montaža pulta, uz sav pomoćni i pričvrsni pribor, svi radovi do potpune funkcionalnosti. Obračun po m1 pulta. | m1 | 4.8 | 0 | 0
4.1.2 | Izrada, dobava i montaža pulta za radno mjesto zaštitara. Pult ukupne duljine 1,60 m, s dodatnom radnom plohom. U gornjoj plohi pulta potrebno je izvesti preklopna vrata za prolaz djelatnika, u širini b = 0,80 m. Na radnu plohu (pult) potrebno je učvrstiti zaštitnu pregradu od "plexiglasa" dubine 35 cm, visine 80 cm.
| Stavkom je obuhvaćena izrada, dobava i montaža pulta, uz sav pomoćni i pričvrsni pribor, svi radovi do potpune funkcionalnosti. Obračun po m1 pulta. | m1 | 1.6 | 0 | 0
4.1.3 | Izrada, dobava i montaža uredskog stola za radno mjesto zaštitara. Stol dimenzija 130x70x75 cm. Radna ploha stola debljine 18 mm, izrađena od iverala, obostrano oplemenjenog melaminskom folijom. Iveral fino izvedenih rubovam svi rubovi kantirani ABS trakom min. debljine 2 mm, u boji plohe stola.
| Stavkom je obuhvaćena izrada, dobava i montaža uredskog stola, uz sav pomoćni i pričvrsni pribor, svi radovi do potpune funkcionalnosti. Obračun po kom stola. | kom | 1 | 0 | 0
4.1.4 | Izrada, dobava i montaža uredskog stola za radno mjesto u uredu za prijem stranaka. Stol dimenzija 120x80x75 cm. Radna ploha stola debljine 18 mm, izrađena od iverala, obostrano oplemenjenog melaminskom folijom. Iveral fino izvedenih rubovam svi rubovi kantirani ABS trakom min. debljine 2 mm, u boji plohe stola.
| Stavkom je obuhvaćena izrada, dobava i montaža uredskog stola, uz sav pomoćni i pričvrsni pribor, svi radovi do potpune funkcionalnosti. Obračun po kom stola. | kom | 2 | 0 | 0
4.1.5 | Izrada, dobava i montaža ormarića ladičara. Ormarić oblika pokretne kazere s tri ladice, dimenzija 40x45x50 cm. Ormarić izrađen od iverala debljine 18 mm. Stranice ladica i gornja ploča kazete su kantirane rubnom trakom debljine 2 mm, a ostale pozicije su kantirane rubnom trakom debljine 0,5 mm. Kazeta se sastoji od 3 ladice s ugrađenim metaboxima dimenzija 86x350 mm. Ormarić je smješten na 4 poliamidna kotača promjera fi=50 mm, od kojih su dva kotača s koćnicom , tako da ormarić može biti pokretan i fiksana. na ladicama su ugrađeni prihvatnici, opremljeno bravom s ključem.
| Stavkom je obuhvaćena izrada, dobava i montaža ormarića ladičara, uz sav pomoćni i pričvrsni pribor, svi radovi do potpune funkcionalnosti. Obračun po kom ormarića. | kom | 4 | 0 | 0
4.1.6 | Izrada, dobava i montaža ormarića s policama za fascikle i uredski materijal, dimenzija 50x120 cm. Postavlja se uz zid s prozorom u prostoru za rad za šalterom. Ormarić širine 50 cm, visine do visine parapeta prozora. Ormarić izrađen od iverala debljine 18 mm, dok su police ormara izrađene od iverala debljine 25 mm. Stranice ladica i gornja ploča ormarića su kantirane rubnom trakom debljine 2 mm, a ostale pozicije su kantirane rubnom trakom debljine 0,5 mm. Ormarići su dijelom otvoreni, dijelom opremljeni bravom s ključem.
| Stavkom je obuhvaćena izrada, dobava i montaža ormarića ladičara, uz sav pomoćni i pričvrsni pribor, svi radovi do potpune funkcionalnosti. Obračun po kom ormarića. | kom | 4 | 0 | 0
4.1.7 | Izrada, dobava i montaža uredskih ormara s policama dimenzija 90x45x220. Postavljaju se u urede za rad sa strankama. Ormar izrađen od iverala debljine 18 mm. Stranice i gornja ploča ormara su kantirane rubnom trakom debljine 2 mm, a ostale pozicije su kantirane rubnom trakom debljine 0,5 mm. Ormari su opremljeni bravom s ključem.
| Stavkom je obuhvaćena izrada, dobava i montaža ormara, uz sav pomoćni i pričvrsni pribor, svi radovi do potpune funkcionalnosti. Obračun po kom uredskog ormara. | kom | 4 | 0 | 0
4.1.8 | Izrada, dobava i montaža uredskih ormara s policama za fascikle i dvokrilnim ormarima dimenzija 160x60x220. Postavljaju se u prostor hodnika nasuprot ureda za rad sa strankama. Ormar izrađen od iverala debljine 18 mm. Stranice i gornja ploča ormara su kantirane rubnom trakom debljine 2 mm, a ostale pozicije su kantirane rubnom trakom debljine 0,5 mm. Ormari su opremljeni bravom s ključem.
| Stavkom je obuhvaćena izrada, dobava i montaža ormara, uz sav pomoćni i pričvrsni pribor, svi radovi do potpune funkcionalnosti. Obračun po kom uredskog ormara. | kom | 2 | 0 | 0
4.1. | UREDSKI NAMJEŠTAJ - UKUPNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
| VRSTA RADOVA |  |  |  | IZNOS (EUR)
4.1. | UREDSKI NAMJEŠTAJ - UKUPNO |  |  |  | 0
| UKUPNO NAMJEŠTAJ |  |  |  | 0
| PDV 25 % |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO GRAĐEVINSKI I OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  | 0