## List1
TROŠKOVNIK J-8/2025
Elektromaterijal za održavanje HZMO-a, Središnja služba i Područna služba u Zagrebu
Red. Br. | Naziv i opis stavke | Naziv ponuđene stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena stavke (€ bez PDV-a) | Ukupna cijena stavke (€ bez PDV-a)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5*6)
1. | Led cijev T8 sa starterom 18 W, 4000 K, 1800 lm, 120 cm, životni vijek min. 25000 h, jamstvo min. 2 godine |  | kom | 300 |  | 0
2. | Led cijev T8 sa starterom 9 W, 4000 K, 900 lm, 60 cm, životni vijek min. 25000 h, jamstvo min. 2 godine |  | kom | 300 |  | 0
3. | Led panel 595 x 595 mm, 36 W, 4000 K, 4000 lm + okvir za nadgradnu montažu, životni vijek min. 25000 h, jamstvo min. 5 godina |  | kom | 30 |  | 0
4. | Led panel 1195x295 mm, 40 W, 4000 K, 4000 lm + okvir za nadgradnu montažu, životni vijek min. 25000 h, jamstvo min. 5 godina |  | kom | 30 |  | 0
5. | LED svjetiljka okrugla 18 W, svjetlosni tok 1620 lm, boja 4000 K + okvir za nadgradnu montažu, stupanj zaštite IP20, Ø220-230 mm, životni vijek min 25000 h, jamstvo min. 5 god |  | kom | 30 |  | 0
6. | Preklopna tipla KD 4 sa navojnom šipkom |  | kom | 100 |  | 0
7. | Žarulja led 15 W, e 27, 4000 K, 1300 lm, životni vijek min. 15000 h, jamstvo min. 1 godina |  | kom | 100 |  | 0
8. | Žarulja led 12 W, e 27, 4000 K, 1000 lm, životni vijek min. 15000 h, jamstvo min. 1 godina |  | kom | 100 |  | 0
9. | Led žarulja g24d-2, 6,9 W, 3000 K, 700 lm, životni vijek min. 15000 h, jamstvo min. 1 godina |  | kom | 20 |  | 0
10. | Led žarulja G24d-3, 8,9 W, 4000 K, 1100 lm, životni vijek min. 15000 h, jamstvo min. 1 godina |  | kom | 20 |  | 0
11. | Led žarulja g24q-2, 7 W, 4000 K, 770 lm, životni vijek min. 15000 h, jamstvo min. 1 godina |  | kom | 20 |  | 0
12. | Led žarulja g24d-2, 6,9 W, 4000K, 770 lm, životni vijek trajanja min. 15000 h, jamstvo min. 1 godina |  | kom | 20 |  | 0
13. | Led žarulja g24q-3, 9,5 W, 4000 K, 1100 lm, životni vijek min. 15000 h, jamstvo min. 1 godina |  | kom | 20 |  | 0
14. | Led žarulja 12V, 6W, 3000 K, 450 lm, životni vijek min. 15000 h, jamstvo min. 1 godina |  | kom | 10 |  | 0
15. | Led žarulja GU5,3 , 12v, 2,6 W, 200 lm, 2700 K, životni vijek min. 25 000 h, jamstvo min 1 godina, "Osram" ili jednakovrijedan |  | kom | 20 |  | 0
16. | Led reflektor 20W, 4000K, 1700 lm, IP 65, životni vijek min. 30000 h, jamstvo min. 2 godine |  | kom | 5 |  | 0
17. | Automatski osigurač 10A |  | kom | 5 |  | 0
18. | Automatski osigurač 16A |  | kom | 5 |  | 0
19. | Automatski osigurač 20A |  | kom | 5 |  | 0
20. | Automatski osigurač 25A |  | kom | 5 |  | 0
21. | Patrona 10A |  | kom | 50 |  | 0
22. | Patrona 16A |  | kom | 50 |  | 0
23. | Grlo porculansko E27 |  | kom | 10 |  | 0
24. | Kabel PGP 3x1,5 |  | m | 100 |  | 0
25. | Kabel PGP 3x2,5 |  | m | 100 |  | 0
26. | Pvc vezice |  | kom | 100 |  | 0
27. | Obujmice s čavlima 8 mm |  | kom | 300 |  | 0
28. | Obujmice s čavlima 10mm |  | kom | 300 |  | 0
29. | Obujmice s čavlima 12 mm |  | kom | 300 |  | 0
30. | Termo skupljajući bužir razne veličine |  | kompl | 4 |  | 0
31. | Izolir traka |  | kom | 50 |  | 0
32. | Baterija 9V Duracell ili jednakovrijedan |  | kom | 10 |  | 0
33. | Baterije NI-MH AA Duracell 1,2V-1950mAh rechargeable ili jednakovrijedan |  | kom | 10 |  | 0
34. | Baterija CR 2032-3V Duracell ili jednakovrijedan |  | kom | 2 |  | 0
35. | Baterijski uložak 1,5V LR6 AA pak po4 kom. (Duracell) ili jednakovrijedan |  | kom | 250 |  | 0
36. | Baterijski uložak 1,5V LR03 AAA pak po 4 kom.(Duracell) ili jednakovrijedan |  | kom | 100 |  | 0
37. | Instalacijske PVC kanalice " Bijele- samoljepljive"- dimenzije 16 mm x 16 mmx 2000 mm |  | m | 100 |  | 0
38. | Podne PVC kanalice " Smeđe" dimenzije: 75 mm x 18 mm x 20000 mm |  | m | 100 |  | 0
39. | Vremenski relej za stubišnu rasvjetu (XBS 0,5-12 min) |  | kom | 5 |  | 0
40. | Impuls relej tip IR 12, 10A 250V |  | kom | 5 |  | 0
41. | Kabel telefonski plosnati 4Ž bijeli (plosnati) |  | m | 100 |  | 0
42. | Kabel telefonski plosnati 4Ž crni (plosnati) |  | m | 300 |  | 0
43. | Telefonski razdjelnik 2/1 M/Ž RJ 11 |  | kom | 50 |  | 0
44. | Ispitivač struje sa zakačkom |  | kom | 10 |  | 0
45. | Skalpel metalni |  | kom | 5 |  | 0
46. | Odvijač VDE set ravna i križna glava |  | kom | 3 |  | 0
47. | Telefonska kliješta za RJ konektore |  | kom | 1 |  | 0
48. | Redna stezaljka, priključna stezaljka 2,5mm² |  | kom | 5 |  | 0
49. | Redna stezaljka, priključna stezaljka 4,0 mm² |  | kom | 5 |  | 0
50. | Redna stezaljka, priključna stezaljka 6,0 mm² |  | kom | 5 |  | 0
51. | Redna stezaljka, priključna stezaljka10,0 mm² |  | kom | 5 |  | 0
52. | Kombinirana kliješta |  | kom | 5 |  | 0
53. | Tel-konektor 8/4 RJ45 |  | kom | 500 |  | 0
54. | Tel-konektor 6/2 RJ11 |  | kom | 500 |  | 0
55. | Tel-konektor 6/4 RJ11 |  | kom | 500 |  | 0
56. | Telefonski adapter RJ12/6P6C (Spliter - ženski) |  | kom | 50 |  | 0
57. | Spiralna vrpca - bijela s konektorima |  | kom | 50 |  | 0
58. | Spiralna vrpca - siva s konektorima "Ericsson" ili jednakovrijedan |  | kom | 20 |  | 0
59. | Šuko utikač T |  | kom | 10 |  | 0
60. | Šuko utikač L |  | kom | 10 |  | 0
61. | Šuko utikač gumeni 220V/16A |  | kom | 10 |  | 0
62. | Šuko priključnica pod žbukom |  | kom | 10 |  | 0
63. | Prekidač obični pod žbukom |  | kom | 10 |  | 0
64. | Prekidač križni pod žbukom |  | kom | 5 |  | 0
65. | Prekidač serijski |  | kom | 5 |  | 0
66. | Prekidač pod žbukom-izmjenični |  | kom | 10 |  | 0
67. | Utičnica pod žbukom-dvostruka |  | kom | 10 |  | 0
68. | Produžni kabel, 4M s 3 utičnice i prekidačem, 16A, 220-250V, produžnim kabelima, ElektroKontakt 1528, certificirani ili jednakovrijedan (T294017) |  | kom | 20 |  | 0
69. | Produžni kabel, 4M s 5 utičnica i prekidačem, 16A, 220-250V, produžnim kabelima, ElekroKontakt 1518.4, certificirani ili jednakovrijedan (T294018) |  | kom | 20 |  | 0
CIJENA PONUDE (€ bez PDV-a) | [5 empty] | 0
PDV% | [5 empty] | 0
CIJENA PONUDE (€ s PDV-om) | [5 empty] | 0
Potrebno je priložiti tehnički list za ponuđena rasvjetna tijela
Dozvoljeno odstupanje u jačini svjetlosti (Watt i lumen) je 10%
NAPOMENA: U Troškovniku su zadane formule pa se upisivanjem jediničnih cijena automatski izračunavaju sve ostale cijene. Međutim, naručitelj ne snosi odgovornost za ispravnost rezultata na temelju zadanih formula već upućuje ponuditelje da ih sami provjere.