## PS Split
TROŠKOVNIK J-100/2026
Usluga održavanja i servisiranja sustava grijanja i hlađenja za potrebe HZMO-a u PS u Splitu
Red. Broj | Opis stavke / tip rashladnih uređaja | Jedinica mjere | Količina | Broj servisa u godini | Jedinična cijena (EUR bez PDV-a) | Ukupno (EUR bez PDV-a)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3*4*5)
a) PS u Splitu, Obala kneza Branimira, 21000 Split
1. | VRF SUSTAVI – VANJSKE JEDINICE (Cooper&Hunter)
1.1. | Redovni servis vanjske VRF jedinice Cooper&Hunter (model: CHV6-335NMX) – čišćenje kondenzatorskog izmjenjivača, kućišta i unutrašnjosti; provjera i evidentiranje radnih parametara (režim, temperature, struje); pregled/zatezanje električnih spojeva i zaštita; provjera elektroničkih sklopova; provjera ventilatora (rad, vibracije, osovina/ležišta); provjera rashladnog kruga na tragove propuštanja; funkcionalno ispitivanje i očitanje grešaka. | kom | 2 | 2 | 0 | 0
1.2. | Redovni servis vanjske VRF jedinice Cooper&Hunter (model: CHV6-450NMX) – čišćenje kondenzatorskog izmjenjivača, kućišta i unutrašnjosti; provjera i evidentiranje radnih parametara (režim, temperature, struje); pregled/zatezanje električnih spojeva i zaštita; provjera elektroničkih sklopova; provjera ventilatora (rad, vibracije, osovina/ležišta); provjera rashladnog kruga na tragove propuštanja; funkcionalno ispitivanje i očitanje grešaka. | kom | 1 | 2 | 0 | 0
1.3. | Redovni servis vanjske VRF jedinice Cooper&Hunter (model: CHV6-504NMX) – čišćenje kondenzatorskog izmjenjivača, kućišta i unutrašnjosti; provjera i evidentiranje radnih parametara (režim, temperature, struje); pregled/zatezanje električnih spojeva i zaštita; provjera elektroničkih sklopova; provjera ventilatora (rad, vibracije, osovina/ležišta); provjera rashladnog kruga na tragove propuštanja; funkcionalno ispitivanje i očitanje grešaka. | kom | 1 | 2 | 0 | 0
1.4. | ATEST/KONTROLA NEPROPUSNOSTI RASHLADNOG KRUGA (svakih 6 mjeseci) – VRF sustav, po sustavu/vanjskoj jedinici. Obuhvat: provjera nepropusnosti cijelog rashladnog kruga pripadnog sustava, uključujući vanjske jedinice, sve pripadne unutarnje jedinice, cjevovod, sva grananja (Y-račve/razdjelnike) te sve dostupne spojeve i servisne ventile, sukladno uputama proizvođača i važećim propisima. Izrada i dostava zapisnika/atesta s rezultatima i popisom provjerenih točaka. Atest provodi ovlaštena osoba/servis ovlašten od nositelja jamstva. | kompl | 1 | 2 | 0 | 0
2. | VRF UNUTARNJE JEDINICE (Cooper&Hunter)
2.1. | Redovni servis unutarnje VRF jedinice bez ukrasne maske (model: CHV-5SF28NK2) – čišćenje filtera, izmjenjivača i kućišta; čišćenje turbine/ventilatora i usisno‑tlačnih rešetki; provjera elektroničkih sklopova; provjera ventilatora (rad, vibracije, osovina/ležišta); provjera i čišćenje kadice/odvoda kondenzata (i pumpe ako postoji); dezinfekcija isparivača i filtera; provjera/zatezanje električnih spojeva; provjera parametara rada, komunikacije i očitanje grešaka | kom | 49 | 2 | 0 | 0
2.2. | Redovni servis unutarnje VRF jedinice s ukrasnom maskom (model: CHV-5SK28NK2) - čišćenje filtera, maski, izmjenjivača i kućišta; čišćenje turbine/ventilatora i usisno‑tlačnih rešetki; provjera elektroničkih sklopova; provjera ventilatora (rad, vibracije, osovina/ležišta); provjera i čišćenje kadice/odvoda kondenzata (i pumpe ako postoji); dezinfekcija isparivača i filtera; provjera/zatezanje električnih spojeva; provjera parametara rada, komunikacije i očitanje grešaka | kom | 25 | 2 | 0 | 0
2.3. | Redovni servis unutarnje VRF jedinice s ukrasnom maskom (model: CHV-5SK22NK2) – čišćenje filtera, maski, izmjenjivača i kućišta; čišćenje turbine/ventilatora i usisno‑tlačnih rešetki; provjera elektroničkih sklopova; provjera ventilatora (rad, vibracije, osovina/ležišta); provjera i čišćenje kadice/odvoda kondenzata (i pumpe ako postoji); dezinfekcija isparivača i filtera; provjera/zatezanje električnih spojeva; provjera parametara rada, komunikacije i očitanje grešaka | kom | 2 | 2 | 0 | 0
2.4. | Redovni servis VRF unutarnje zidne jedinice (model: CHV-5SW28NK2) –čišćenje filtera, izmjenjivača i kućišta; čišćenje turbine/ventilatora i usisno‑tlačnih rešetki; provjera elektroničkih sklopova; provjera ventilatora (rad, vibracije, osovina/ležišta); provjera i čišćenje kadice/odvoda kondenzata (i pumpe ako postoji); dezinfekcija isparivača i filtera; provjera/zatezanje električnih spojeva; provjera parametara rada, komunikacije i očitanje grešaka | kom | 2 | 2 | 0 | 0
3. | CENTRALNO UPRAVLJANJE VRF SUSTAVA (Cooper&Hunter)
3.1. | Pregled i funkcionalno ispitivanje VRF kontrolera (model: CE58-00/EF(CM)) – provjera komunikacije svih sustava, očitanje i pohrana alarma (log), provjera postavki i rasporeda rada, provjera napajanja i priključaka, izrada zapisnika. | kom | 2 | 2 | 0 | 0
3.2. | Pregled funkcionalnosti žičnog regulatora (model: XE7A-24/HC) – provjera rada tipki/ekrana, komunikacije i osnovnih postavki; po potrebi korekcija postavki sukladno ovlastima i uputama proizvođača (tijekom servisa IU). | kom | 78 | 2 | 0 | 0
4. | POMOĆNO ELEKTRIČNO GRIJANJE – SANITARNI PROSTORI
4.1. | Redovni servis električne konvekcijske grijalice 0,75 kW pregled, funkcionalno ispitivanje, (sigurnosna provjera, termostat). | kom | 5 | 1 | 0 | 0
5. | SEZONSKE RADNJE
5.1. | Promjena režima rada (ljeto/zima) + očitanje grešaka i provjera ključnih parametara VRF sustava (komplet lokacije) – uključuje usklađenje režima rada na kontroleru, provjeru komunikacije. | kpl | 1 | 2 | 0 | 0
6. | USLUGA INTERVENTNOG SERVISA
6.1. | Rad servisera (popravci po utvrđenim neispravnostima, po zahtjevu naručitelja). | sat | 40 |  | 0 | 0
6.2. | Rekuperacija, pohrana i povratak plina u VRF sustav i puštanje sustava u rad (u stavku uključen materijal, sati rada i potreban alat) | kompl | 3 |  | 0 | 0
6.3. | Plin R410A (dopuna po potrebi). | kg | 30 |  | 0 | 0
CIJENA PONUDE, EUR BEZ PDV-a: | [5 empty] | 0
PDV 25%, EUR: | [5 empty] | 0
CIJENA PONUDE, EUR S PDV-om: | [5 empty] | 0