## J-23-2026
TROŠKOVNIK
Usluga održavanja i servisiranja sustava grijanja i hlađenja za potrebe HZMO-a u PU u Karlovcu i PU u Sisku: J-102/2026
Red. Broj | Opis stavke / tip rashladnih uređaja | Jedinica mjere | Količina | Broj servisa u godini | Jedinična cijena (bez PDV-a) | Ukupno
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3 x 4 x 5
Usluga održavanja i servisiranja sustava grijanja i hlađenja za potrebe HZMO-a u PU u Karlovcu ( kralja Tomislava 8) i ispostavama
1. | POTKROVLJE Proizvod: DAIKIN Unutarnja zidna jedinica VRV sustava grijanja/hlađenja, 3,5 kW snage | kom | 12 | 1 |  | 0
2. | 2.KAT Proizvod: DAIKIN Unutarnja stropna ( kazetna) jedinica VRV sustava grijanja/hlađenja 3,5 kW snage | kom | 14 | 1 |  | 0
3. | 1. KAT Proizvod: DAIKIN Unutarnja stropna ( kazetna) jedinica VRV sustava grijanja/hlađenja, 3,5 kw | kom | 10 | 1 |  | 0
4. | PRIZEMLJE Proizvod: DAIKIN Unutarnja stropna ( kazetna) jedinica VRV sustava grijanja/hlađenja, 3,5 kW | kom | 9 | 1 |  | 0
5. | PRIZEMLJE ( PORTA-ULAZ) Proizvod: DAIKIN Unutarnja zidna jedinica VRV sustava grijanja/hlađenja, 3,5 kW snage | kom | 1 | 1 |  | 0
6. | PRIZEMLJE ( ŠALTER SALA) Proizvod: DAIKIN VENTILACIJSKO-KLIMATIZACIJSKI KANAL cca.20 m,unutarnji stropni otvori | kom | 4 | 1 |  | 0
7. | (1. KAT server, PRIZEMLJE server i ARHIVA SERVER u dvorišnoj zgradi) Proizvod: DAIKIN Mono sustav : 3 vanjske jedinice + 3 unutarnje jedinice (ZIDNE-INVERTER) 3,5 kW snage | kpl | 3 | 1 |  | 0
8. | 2. KAT server Proizvod: TOSHIBA RAV-HM401KRTP-E Mono sustav : 1 vanjska jedinica + 1 unutarnja jedinice (ZIDNA-INVERTER) 3,6 kW snage | kpl | 1 | 1 |  | 0
9. | DVORIŠNA ZGRADA Proizvod: DAIKIN Unutarnja zidna jedinica VRV sustava grijanja/hlađenja, 3,5 kW snage | kom | 10 | 1 |  | 0
10. | DAIKIN VRV- vanjska modularna kompresorsko kondenzatorska jedinica za hlađenje / grijanje, Proizvod: DAIKIN EUROPE Tip: RXYQ18P7W1BA, 3N-50 HZ 400 V 32.5 A R410 A 11.7 KG (2 kom)Tip: RXYQ18P7W1BA, 3N-50 HZ 400 V 32.5 A R410 A 11.5 KG (1 kom) | kpl | 3 | 1 |  | 0
Ispostava u Slunju,Školska 1
11. | Proizvod: AZURI NORA, AZI-WE25VH Unutarnja + vanjska zidna jedinica snage 2,5 kW | kom | 1 | 1 |  | 0
Ispostava u Ogulinu, I. B. Mažuranić 1
12. | Proizvod: TOSHIBA/inverter Dual zidna jedinica | kpl | 1 | 1 |  | 0
13. | Plinski bojler za toplu vodu i grijanje za centralno grijanje i pripremu sanitarne vode, redovni servis. VAILLANT,VUW SOE 202/3-5R2 SNAGA 22 KW,230V/50 HZ,145 w | kom | 1 | 1 |  | 0
14. | USLUGA INTERVENTNIH SERVISA
| Sati rada | sati | 20 |  |  | 0
| Plin R410 A | kg | 10 |  |  | 0
| Sanacije mjesta propuštanja sa svim potrebnim predradnjama i potrebnim provjerama napropusnosti ( u stavku uključen materijal, sati rada i potreban alat) | kpl. | 1 |  |  | 0
Usluga održavanja i servisiranja sustava grijanja i hlađenja za potrebe HZMO-a u PU u Sisku ( ulica Lipa 4) i ispostavama
1. | Redovni sezonski servis i ćišćenje rashladnog uređaja Climaveneta NX/K 0602P, 2019, 165,7 kW | kpl | 1 | 1 |  | 0
2. | Redovni sezonski servis plinske koltovnice VITOROND 200 VIESSMANN snage 195 kW | kpl | 1 | 1 |  | 0
3. | Redovni sezonski servis Plamenika VGIII-5R VITOFLAME 100 snage 125-195 kW | kpl | 1 | 1 |  | 0
4. | Servis plamenika i izdavanje atesta -jednom godišnje-prije početka sezone grijanja | kom | 1 | 1 |  | 0
5. | Kontrola rada plinska kotlovnice i pregled i kontrola rada podstanice s pripadajućom automatikom (kvartalno) | kpl | 4 | 4 |  | 0
6. | Regeneracija omekšivaća vode i dopunjavanje sustava (kvartalno) | kpl | 4 | 1 |  | 0
7. | Kontrola rada rashladne jedince s pripadajućom automatikom (kvartalno) | kpl | 4 | 4 |  | 0
8. | Promjena sustava rada( prelazak s hlađenja na grijanje)-početkom listopada- ispuštanje vode iz rashladnika i zaštita istog od smrzavanja | kom | 1 | 1 |  | 0
9. | Promjena sustava rada( prelazak s grijanja na hlađenje)-početkom sezone hlađenje -svibanj-lipanj, punjenje sustava, kontrola rada, dopunjavanje | kom | 1 | 1 |  | 0
10. | Čišćenje i dezinfekcija ventilo-konvektora prije puštanja u rad u sustavu HLAĐENJA I ZAMJENA FILTERA | kom | 78 | 1 |  | 0
11. | Čišćenje hvatača nečistoća (kvartalno) | kpl | 4 | 1 |  | 0
12. | Demontaža dijela plinske instalacije (plinske rampe) uslijed dimnjačarskog pregleda dimnjaka, te ponovno spajanje plamenika i puštanje u rad. Dimnjačarski pregled nije predmet ove stavke. | kpl | 1 | 2 |  | 0
13. | Ozračivanje radijatora prije početka sezone grijanja | kom | 13 | 1 |  | 0
Ispostava u Dvoru, Trg bana J. Jelačića 10
14. | Proizvod: HAIER Unutarnja zidna jedinica snage 2,6 kWh | kom | 1 | 1 |  | 0
Ispostava u Hrvatskoj Kostajnici, Josipa Marića 2
15. | Proizvod: HAIER Unutarnja zidna jedinica snage 2,6 kWh | kom | 1 | 1 |  | 0
Ispostava u Petrinji,Turkulinova ulica 48
16. | Proizvod: LG, LS-Q096ABL Unutarnja zidna jedinica snage 2,5 kWh | kom | 2 | 1 |  | 0
Ispostava u Kutini,Trg kralja Tomislava 17 b
17. | Proizvod: HAIER Dual zidna jedinica | kpl | 1 | 1 |  | 0
18. | Kombi bojler 24 kw, Vaillant, VUW 240/5-3 (H-SEE-EU)R1 | kom | 1 | 1 |  | 0
Ispostava u Novskoj, Kralja Tomislava 2
19. | Proizvod: LG Unutarnja zidna jedinica snage 2,6 kWh | kom | 1 | 1 |  | 0
20. | Pregled i kontrola plinske peći Termosole 2,98 kw prije sezone grijanja | kom | 1 | 1 | 0 | 0
21. | Popravci po utvrđenim neispravnostima, po zahtjevu Naručitelja – 40 predviđenih sati | sati | 40 |  | 0 | 0
CIJENA PONUDE, EUR bez PDV: | [5 empty] | 0
PDV 25%, EUR: | [5 empty] | 0
CIJENA PONUDE, EUR s PDV: | [5 empty] | 0