## Troškovnik
TROŠKOVNIK J-26/2026 Sanacija cijevi odvodnje u PU u Slavonskom Brodu, Naselje Slavonija I bb
OPĆE NAPOMENE
Pružatelj usluge (ponuditelj) ima mogućnost prije izrade ponude obići mjesto izvršenja usluge i detaljno se upoznati sa stanjem na terenu i stanjem postojeće građevine. Prostor se prilikom radova mora održavati čistim. U cijenu uključen sav rad, svi troškovi, dolasci i odlasci majstora, materijal i pomoćni materijal, potrebna ispitivanja, osiguranje gradilišta, svakodnevno čišćenje gradilišta, svi transporti, cijena zbrinjavanja otpada na zakonom propisan način. Radovi će se održavati u tjednu ili tokom vikenda prema dogovoru s Naručiteljem. Usluga će se vršiti na lokaciji Naručitelja u Slavonskom Brodu, Naselje Slavonija I bb. Kontakt osoba: gosp. Josip Kulić (tel.: 035/217-127)
R.br. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
|  |  |  | ( EUR) | (EUR)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Raskopavanje betonskog kolnika (strojno ili ručno) | usluga | 1 | 0 | 0
2. | Nabava i ugradnja kanalizacijske cijevi UKC 200x1000 SN-4 | kom | 5 | 0 | 0
3. | Nabava i ugradnja kanalizacijske cijevi UKC 200x500 SN-4 | kom | 6 | 0 | 0
4. | Nabava i ugradnja kanalizacijske cijevi UKC 200x2000 SN-4 | kom | 4 | 0 | 0
5. | Nabava i ugradnja klizne spojke UKC 200 | kom | 2 | 0 | 0
6. | Nabava i ugradnja nepovratnog ventila DN 250 | kom | 1 | 0 | 0
7. | Izrada spoja na kolektor i spoj na okno | kom | 2 | 0 | 0
8. | Nabava i zatrpavanje cijevi šljunkom i/ ili pijeskom | usluga | 1 | 0 | 0
9. | Obnova betonske površine i dovođenje u prvobitno stanje | usluga | 1 | 0 | 0
Cijena ponude, EUR bez PDV-a |  |  |  |  | 0
Iznos PDV-a |  |  |  |  | 0
Cijena ponude, EUR s PDV-om |  |  |  |  | 0